Inhalt

Dossier Kopfteil	9

1	Zusammenfassung, Übersicht des Projekts	9

2	Einleitung	9

2.1	Ziele des Projekts	9

2.2	Organisation	9

2.3	Technische Daten des Objekts/der Strecke	10

2.4	Abgrenzungen und Schnittstellen	10

2.4.1	Abgrenzungen	10

2.4.2	Schnittstellen	10

2.4.3	Kennzeichnungssystem	11

2.5	Plangenehmigungspflichtige elektrische Anlagen	12

2.6	Zusammenfassung der vorgesehenen Massnahmen	12

3	Grundlagen	13

3.1	Rahmenbedingungen und Annahmen des Planers	13

3.2	ASTRA-Richtlinien, Normen, Technische Merkblätter und Glossar	13

3.3	Risikobeurteilung des Gesamtprojektes	14

3.4	Allgemeine Bemerkungen und Konzepte, klimatische Bedingungen	14

3.5	Konformitätsprüfung und Validierungsinstanz	14

3.6	Anlagemigration(*)	14

3.7	BSA/OT Security	15

4	Beschreibung der Beilagen D-1 bis D-9	16

5	Dokumentation	16

6	Bauprogramm, Verkehrsführung, Gesamtterminplan und Logistik	16

7	Gesamte Kosten	16

7.1	Gesamte Realisierungskosten	16

7.2	Gesamte Betriebs- und Wartungskosten	18

8	Anhänge	18

9	Dossiers	19

Dossier D-1: Energieversorgung	20

1	Zusammenfassung Energieversorgung	20

2	Einleitung	20

2.1	Beschreibung Ist-Zustandes (*)	21

2.2	Ziel und Zweck der Massnahmen	21

2.3	Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen	21

3	Grundlagen Energieversorgung	21

3.1	Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers	21

3.2	Abweichungen von den Vorgaben	22

3.2.1	ASTRA Richtlinien	22

3.2.2	Normen	22

3.2.3	ASTRA Fachhandbuch	22

3.2.4	Vorgaben der Gebietseinheit	22

4	Technische Lösung	23

4.1	Zentrale Einrichtung - Energie	23

4.2	Hochspannung	23

4.3	Niederspannung	23

4.4	Kleinspannung	23

4.5	Notstrom	24

4.6	Photovoltaik	24

5	Inbetriebnahme	25

5.1	Tests und Inbetriebsetzung der Anlage	25

5.2	Schulung	25

5.3	Rückbau, Entsorgung (*)	25

6	Kosten der Anlage	26

6.1	Realisierungskosten der Anlage	26

6.2	Betriebs- und Wartungskosten der Anlage	26

7	Anhänge	27

Dossier D-2: Beleuchtung	28

1	Zusammenfassung Beleuchtung	28

2	Einleitung	28

2.1	Beschreibung Ist-Zustandes (*)	29

2.2	Ziel und Zweck der Massnahmen	29

2.3	Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen	29

3	Grundlagen Beleuchtung	29

3.1	Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers	29

3.2	Abweichungen von den Vorgaben	30

3.2.1	ASTRA Richtlinien	30

3.2.2	Normen	30

3.2.3	ASTRA Fachhandbuch	30

3.2.4	Vorgaben der Gebietseinheit	30

4	Technische Lösung	31

4.1	Zentrale Einrichtung - Beleuchtung	31

4.2	Durchfahrtsbeleuchtung	31

4.3	Adaptationsbeleuchtung	31

4.4	Brandnotbeleuchtung	32

4.5	Optische Leiteinrichtung	32

4.6	Fluchtwegbeleuchtung	32

4.7	Strassenbeleuchtung	32

5	Inbetriebnahme	33

5.1	Tests und Inbetriebsetzung der Anlage	33

5.2	Schulung	33

5.3	Rückbau, Entsorgung (*)	33

6	Kosten der Anlage	34

6.1	Realisierungskosten der Anlage	34

6.2	Betriebs- und Wartungskosten der Anlage	34

7	Anhänge	35

Dossier D-3: Lüftung	36

1	Zusammenfassung Lüftung	36

2	Einleitung	36

2.1	Beschreibung Ist-Zustandes (*)	37

2.2	Ziel und Zweck der Massnahmen	37

2.3	Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen	37

3	Grundlagen Lüftung	37

3.1	Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers	37

3.2	Abweichungen von den Vorgaben	38

3.2.1	ASTRA Richtlinien	38

3.2.2	Normen	38

3.2.3	ASTRA Fachhandbuch	38

3.2.4	Vorgaben der Gebietseinheit	38

4	Technische Lösung	39

4.1	Zentrale Einrichtung - Lüftung	39

4.2	Abluft	39

4.3	Längslüftung	39

4.4	Zuluft	40

4.5	Fluchtwegbelüftung	40

4.6	Lüftungsbericht (Lüftungskonzept)	40

4.7	Lüftungssteuerungsbericht (Funktionen und Szenarien)	40

4.8	Zusätzliche Berichte	40

5	Inbetriebnahme	41

5.1	Tests und Inbetriebsetzung der Anlage	41

5.2	Schulung	41

5.3	Rückbau, Entsorgung (*)	41

6	Kosten der Anlage	42

6.1	Realisierungskosten der Anlage	42

6.2	Betriebs- und Wartungskosten der Anlage	42

7	Anhänge	43

Dossier D-4: Signalisation	44

1	Zusammenfassung Signalisation	44

2	Einleitung	44

2.1	Beschreibung Ist-Zustandes (*)	45

2.2	Ziel und Zweck der Massnahmen	45

2.3	Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen	45

3	Grundlagen Signalisation	45

3.1	Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers	45

3.2	Abweichungen von den Vorgaben	46

3.2.1	ASTRA Richtlinien	46

3.2.2	Normen	46

3.2.3	ASTRA Fachhandbuch	46

3.2.4	Vorgaben der Gebietseinheit	46

4	Technische Lösung	47

4.1	Zentrale Einrichtung - Signalisation	47

4.2	Statisch	47

4.3	VM-System	47

4.4	Lichtsignalanlage	47

4.5	Verkehrserfassung	48

4.6	Sicherheitseinrichtung	48

4.7	Unterflurbeleuchtung	48

4.8	Mittelstreifen Überleit System	48

4.9	Betriebszustände	49

4.10	VL-CH	49

5	Inbetriebnahme	50

5.1	Tests und Inbetriebsetzung der Anlage	50

5.2	Schulung	50

5.3	Rückbau, Entsorgung (*)	50

6	Kosten der Anlage	51

6.1	Realisierungskosten der Anlage	51

6.2	Betriebs- und Wartungskosten der Anlage	51

7	Anhänge	52

Dossier D-5: Überwachungsanlage	53

1	Zusammenfassung Überwachungsanlage	53

2	Einleitung	53

2.1	Beschreibung Ist-Zustandes (*)	54

2.2	Ziel und Zweck der Massnahmen	54

2.3	Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen	54

3	Grundlagen Überwachungsanlage	54

3.1	Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers	54

3.2	Abweichungen von den Vorgaben	55

3.2.1	ASTRA Richtlinien	55

3.2.2	Normen	55

3.2.3	ASTRA Fachhandbuch	55

3.2.4	Vorgaben der Gebietseinheit	55

4	Technische Lösung	56

4.1	Brandmeldeanlage Tunnel	56

4.2	Videoanlage	56

4.3	Zentrale Einrichtung - Diversanlage	57

4.4	Meteoüberwachungs- und warnsystem	57

4.5	Warn- und Meldesystem von Naturgefahren	57

4.6	Höhenmessanlage	58

4.7	Luftüberwachung	58

4.8	Geschwindigkeitsmessanlage	58

4.9	Lichtsignalüberwachung	59

4.10	Waageanlage	59

4.11	Profilmessanlage	59

4.12	Abstandsmessanlage	60

5	Inbetriebnahme	61

5.1	Tests und Inbetriebsetzung der Anlage	61

5.2	Schulung	61

5.3	Rückbau, Entsorgung (*)	61

6	Kosten der Anlage	62

6.1	Realisierungskosten der Anlage	62

6.2	Betriebs- und Wartungskosten der Anlage	63

7	Anhänge	64

Dossier D-6: Kommunikation & Leittechnik	65

1	Zusammenfassung Kommunikation & Leittechnik	65

2	Einleitung	65

2.1	Beschreibung Ist-Zustandes (*)	66

2.2	Ziel und Zweck der Massnahmen	66

2.3	Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen	66

3	Grundlagen Kommunikation & Leittechnik	66

3.1	Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers	66

3.2	Abweichungen von den Vorgaben	67

3.2.1	ASTRA Richtlinien	67

3.2.2	Normen	67

3.2.3	ASTRA Fachhandbuch	67

3.2.4	Vorgaben der Gebietseinheit	67

4	Technische Lösung	68

4.1	Kommunikationsnetzwerk IP-Netz Erschliessungsring (inkl. regionale Elemente)	68

4.2	Kommunikationsnetzwerk IP-Netz Access-Bereich	68

4.3	Leittechnik Strecke (inkl. regionale Elemente)	69

4.4	Leittechnik Abschnitt	69

4.5	Funksysteme (Polycom, DAB+, Mobiltelefonie für den Bedarf des ASTRA)	70

4.6	Notruftelefon	70

4.7	Umsetzung UeLS-CH	70

5	Inbetriebnahme	73

5.1	Tests und Inbetriebsetzung der Anlage	73

5.2	Schulung	73

5.3	Rückbau, Entsorgung (*)	73

6	Kosten der Anlage	74

6.1	Realisierungskosten der Anlage	74

6.2	Betriebs- und Wartungskosten der Anlage	74

7	Anhänge	75

Dossier D-7: Kabelanlage (Infrastruktur)	76

1	Zusammenfassung Kabelanlage (Infrastruktur)	76

2	Einleitung	76

2.1	Beschreibung Ist-Zustandes (*)	77

2.2	Ziel und Zweck der Massnahmen	77

2.3	Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen	77

3	Grundlagen Kabelanlage (Infrastruktur)	77

3.1	Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers	77

3.2	Abweichungen von den Vorgaben	78

3.2.1	ASTRA Richtlinien	78

3.2.2	Normen	78

3.2.3	ASTRA Fachhandbuch	78

3.2.4	Vorgaben der Gebietseinheit	78

4	Technische Lösung	79

4.1	Erdungsanlage, EMC-Anlage, Blitzschutz	79

4.2	Lichtwellenleiterausrüstung	79

4.3	Universelle Gebäudeverkabelung	79

4.4	Signalübertragungskabel	79

4.5	Infrastruktur BSA	79

5	Inbetriebnahme	80

5.1	Tests und Inbetriebsetzung der Anlage	80

5.2	Schulung	80

5.3	Rückbau, Entsorgung (*)	80

6	Kosten der Anlage	81

6.1	Realisierungskosten der Anlage	81

6.2	Betriebs- und Wartungskosten der Anlage	81

7	Anhänge	82

Dossier D-8: Nebeneinrichtung	83

1	Zusammenfassung Nebeneinrichtung	83

2	Einleitung	83

2.1	Beschreibung Ist-Zustandes (*)	84

2.2	Ziel und Zweck der Massnahmen	84

2.3	Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen	84

3	Grundlagen Nebeneinrichtung	84

3.1	Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers	84

3.2	Abweichungen von den Vorgaben	85

3.2.1	ASTRA Richtlinien	85

3.2.2	Normen	85

3.2.3	ASTRA Fachhandbuch	85

3.2.4	Vorgaben der Gebietseinheit	85

4	Technische Lösung	86

4.1	Hausinstallation	86

4.2	Heizung, Lüftung, Klima	86

4.3	Brandmeldeanlage Gebäude	86

4.4	Krananlage / Hebezeug	87

4.5	Pumpwerk	87

4.6	Löscheinrichtung	88

4.7	Barrierenanlage	88

4.8	Tür / Tor / Zutrittskontrolle	88

4.9	Bauliche Einrichtung	88

4.10	Wasserversorgung	89

4.11	Telefonie	89

4.12	Strassenabwasserbehandlungsanlage	89

5	Inbetriebnahme	90

5.1	Tests und Inbetriebsetzung der Anlage	90

5.2	Schulung	90

5.3	Rückbau, Entsorgung (*)	90

6	Kosten der Anlage	91

6.1	Realisierungskosten der Anlage	91

6.2	Betriebs- und Wartungskosten der Anlage	91

7	Anhänge	92

Dossier D-9: Anforderungen an den Bau	93

1	Ziel und Zweck der Massnahmen, Soll-Zustand	93

2	Beschreibung Ist-Zustandes (*)	93

3	Anforderungen der Anlagen an Bau	93

3.1	Anforderungen Energieversorgung	93

3.2	Anforderungen Beleuchtung	93

3.3	Anforderungen Lüftung	94

3.4	Anforderungen Signalisation	94

3.5	Anforderungen Überwachungsanlage	94

3.6	Anforderungen Kommunikation & Leittechnik	94

3.7	Anforderungen Kabelanlage (Infrastruktur)	94

3.8	Anforderungen Nebeneinrichtung	94

4	Kosten der Baulichen Massnahmen	94

5	Anhänge	95

Impressum

| Erstelldatum / Revisionsdatum: | zz.zz.zzzz / zz.zz.zzzz |
| --- | --- |
| Ersteller/in: |  |
| Verzeichnis / Dateiname: |  |
| Genehmigt am: | zz.zz.zzzz |
| Genehmigt von: | nn |

Änderungsverzeichnis

| Version | Datum | Ersteller | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| x.xx | zz.zz.zzzz |  |  |

Anleitung zur Erstellung des Dokuments

Kapitel oder Themen, welche nur Massnahmenprojekte betreffen, sind mit (*) bezeichnet.

Kapitel oder Themen, welche nur Detailprojekte betreffen, sind mit (°) bezeichnet.

Die Reihenfolge und die Nummerierung der vorgesehenen Kapitel und Dokumente darf nicht geändert werden.

Nicht bestehende/nicht vorgesehene Anlagen müssen erwähnt werden („Nicht vorhanden / Keine Massnahme vorgesehen“).

Schemas können, falls nicht anders spezifiziert, entweder als Abbildung im Kapitel eingefügt oder als Beilage an die Dokumente angefügt werden.

In den Dokumenten und in den Anhängen muss das für das Objekt geltende AKS angewendet werden.

Dossier Kopfteil

# Zusammenfassung, Übersicht des Projekts

- Kurze Zusammenfassung des Projekts (max. halbe A4-Seite), für den nicht technischen Leser bestimmt.

- Beschreibung des Orts des Projekts

Geographische Positionierung, Verkehrslage.

- Beschreibung der vom Projekt betroffenen Objekte.

Art der Objekte (Tunnel, offene Strecke, Brücke usw.), Art des Verkehrs (Richtungsverkehr, Gegenverkehr), Anzahl der Fahrbahnen, Eigenschaften des Fahrraums, Anzahl und Anordnung der Zentralen, Querverbindungen, Sicherheitsstollen, Fluchtwege und Notausgänge usw.

Dieser Teil ist in tabellarischer Form darzustellen.

- Geschichte der betroffenen Objekte (*)

Baujahr, frühere Massnahmen, wichtige Ereignisse.

Dieser Teil ist in tabellarischer Form darzustellen.

- Beschreibung des Zustandes der bestehenden Anlagen (*)

Kurze Zusammenfassung des Ist-Zustandes der bestehenden Anlagen, allgemeine Bewertung des Zustands des Objekts aus BSA-Sicht.

- Begründung der Massnahmen

Gründe, welche zur Entscheidung der Massnahmen geführt haben (*).

Beschlüsse, welche zur Bauentscheidung geführt haben (°).

# Einleitung

## Ziele des Projekts

Beschreibung der Ziele des Projekts (Sicherheitsziele, Lebensdauer der neuen Anlagen, technische Ziele usw.).

## Organisation

Beschreibung und Darstellung der Projektorganisation BSA (Organigramm) und deren Integration ins Gesamtprojekt sowie gegebenenfalls in die Nebenprojekte.

In der Beschreibung der Organisation sind die Verantwortlichkeiten der Beteiligten auf Ebene Teilanlagen BSA anzugeben (zum Beispiel Firma ABC, Herr XY, Beleuchtung).

Die Beschreibung umfasst (in Tabellenform) die Angaben zu den Verantwortlichen (Projektverfasser und ASTRA).

| Name | Funktion | Telefon | Firma, Adresse | E-Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hr. GPL Hr. Projekt Hr.Verantw. | Projektleiter Projektleiter Verantw. Beleuchtung | 0xx xxx xx xx 0xx xxx xx xx 0xx xxx xx xx | ASTRA- Filiale, …. Auftragnehmerin AG, Xxxxxx (Sub-)Unternehmen AG, X | xxx.xxx@astra.admin.ch xxx.xxx@yyy.ch xxx.xxx@yyy.ch |
| …… |  |  |  |  |

## Technische Daten des Objekts/der Strecke

Technische Daten der betroffenen Objekte (tabellarische Form): Länge, Steigung, Anzahl der Röhren, Anzahl der Fahrbahnen, Verkehrsart, erlaubte Geschwindigkeit, Verkehrsdaten, Abstellplätze, Pannenstreifen, Breite, Höhe, Lüftungsart, Anordnung der Zentralen usw.

Dieser Teil ist in tabellarischer Form darzustellen.

## Abgrenzungen und Schnittstellen

### Abgrenzungen

Detaillierte Beschreibung der Abgrenzung des BSA-Projekts: Was vom Projekt betroffen ist, wo es sich befindet, die genauen geographischen und organisatorischen Grenzen des Projekts, was nicht enthalten ist.

### Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der Schnittstellen mit anderen ASTRA-Systemen, mit anderen ASTRA-Projekten oder mit Anlagen von Dritten. Hier müssen Schnittstellen / Anlagen behandelt werden wie z.B.:

Schnittstelle zur VMZ-CH

Schnittstelle zum ASTRA-Projekt XX, welches im gleichen Perimeter läuft,

Schnittstelle zum Kanton,

Schnittstelle zur SBB,

Schnittstelle zur Gemeinde YY,

usw.

Für jede Schnittstelle muss eine Tabelle erstellt werden, welche die bestehenden Schnittstellen angibt (vgl. nachstehende Tabelle); dazu ist eine kurze Beschreibung (inkl. genaue Angabe der Grenzen) erforderlich. Die vorgesehenen Massnahmen und die möglichen Einflüsse auf das BSA-Projekt müssen präzisiert werden.

| Schnittstellen Teilanlagen BSA | VMZ-CH | Projekte ASTRA | Kantone | SBB -Betreiber | Gemeinden | Energie-versorger | Schnittstellen mit Bau | Blaulicht-organisat. | ……… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 Energieversorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-2 Beleuchtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-3 Lüftung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-4 Signalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-5 Überwachungsanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-6 Kommunikation und Leittechnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-7 Kabelanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-8 Nebeneinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Kennzeichnungssystem

Detaillierte Beschreibung über die Anwendung von AKS-CH. Diese Darstellung muss folgende Themen umfassen:

Anwendung in Plänen, Schemas und Dokumenten

Anwendung in Leitsystemen, Bezug zu ASTRA 83050 / 83052

Anwendung in Datenpunkten, Bezug zu ASTRA 13032

Anwendung in Kommunikationssystemen, Bezug zu ASTRA 13040

Anwendung in der Beschriftung vor Ort, Bezug zu TMB 23001-12231

Migration von bestehenden AK-Systemen zu AKS-CH Version 2.xx

Umsetzung an der Projektperimetergrenze

Umgang mit vom Projekt nicht direkt betroffenen Aggregaten innerhalb des Projektperimeters

Weitere Schnittstellen

- Detaillierte Beschreibung der anlagenübergreifenden Grundlagen und Codierungen. Die Beschreibung umfasst:

Ortsliste: RBBS-Koordinaten und AKS-Codierung für alle relevanten Orte (Zentralen, Signalportale, Kabinen, etc.)

Plangrundlagen für die Anwendung von RBBS (Anhang)

Raumlayouts für Gebäude mit Nr. der Räume und Aufstellungsorte

Zugehörigkeiten mit Lang- und Kurzform bis und mit Ebene Baugruppe

Beispiel Ortsliste:

| Ort Ebene | Ort Typ | Bezeichnung | AKS-CH Code | RBBS | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauwerk | Zentrale | Nord | Z.NORD | CH:N3:1234:xx:xx | Km 123.400 |
| Raum, Nische, usw. | Nische | Nord | NI.XX | CH:N3:1234:xx:xx | Km 123.400 |

Beispiel Zugehörigkeits-Liste:

| Zugehörigkeit Ebene | Langform | Kurzform | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Baugruppe | Zentrale Nord, Fahrrichtung Basel | S.NORD-BAS | röhren-/richtungsgetrennt |

## Plangenehmigungspflichtige elektrische Anlagen

Aufführen sämtlicher plangenehmigungspflichtiger elektrischer Anlagen des ASTRA unabhängig davon, ob es Anpassungen gibt oder nicht (S- oder L-Nr. und Bezeichnung).

Aufführen sämtlicher plangenehmigungspflichtiger elektrischer Anlagen von Dritten (Swissgrid, lokale Netzbetreiber) im Einflussbereich der Nationalstrasse (Überquerungen, Parallelführungen, Unterquerungen, …).

Der Umfang und der Detaillierungsgrad des Dossierinhalts sind mit der Fachunterstützung abzusprechen.

Das ASTRA genehmigt das Detailprojekt oder das Massnahmenprojekt (sofern zutreffend) mit der Bemerkung, dass die Genehmigung der plangenehmigungspflichtigen elektrischen Anlagen im Rahmen der Realisierungsphase vom ESTI einzuholen ist.

## Zusammenfassung der vorgesehenen Massnahmen

Tabelle Vergleich:

| Anlage + Teilanlage | Ist-Zustand | Soll-Zustand | Kurze Beschreibung der vorgesehenen Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- |

Die Anlagestruktur muss der ASTRA AKS-Struktur (ASTRA RiLi 13013) entsprechen; nicht bestehende/nicht vorgesehene Anlagen müssen jedenfalls erwähnt werden („Nicht vorhanden / Keine Massnahme vorgesehen“). Die Anlagen müssen wie in der erwähnten RiLi genannt und nummeriert werden.

# Grundlagen

## Rahmenbedingungen und Annahmen des Planers

Beschreibung der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen des gesamten BSA-Projekts.

Aufstellung der Annahmen des Planers bezüglich des gesamten BSA-Projekts.

## ASTRA-Richtlinien, Normen, Technische Merkblätter und Glossar

Die Rangordnung der nachfolgend aufgeführten Dokumente muss eingehalten werden.

Gesetze

Verordnungen, Richtlinien der Arbeitssicherheit

ASTRA-Weisungen und ASTRA-Richtlinien

Technische Normen

ASTRA-Fachhandbücher

ASTRA-Dokumentationen und ASTRA-IT-Dokumentationen

Forschungsberichte und Publikationen

Abbildung 1: Rangordnung

Es sind folgende Projektierungsgrundlagen für dieses MP/DP tabellarisch aufzuführen:

Richtlinien/Weisungen

Normen

Version FHB 23 001-00000 Inhaltsverzeichnis (keine Auflistung von Merkblättern)

Vorgaben der Gebietseinheit

Dieses Kapitel enthält ein Glossar mit den Abkürzungen und Symbolen, die in diesem Dokument verwendet werden

## Risikobeurteilung des Gesamtprojektes

Auflistung der übergeordneten und anlagenspezifischen projektbedingten Risiken (Verzögerungen, sicherheitsrelevante Aspekte usw.).
Die Risiken sollen in organisatorische und technische Risiken unterteilt werden.

Für jedes Risiko muss eine Bewertung gegeben werden, als Produkt zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit (1 = niedrig bis 3 = hoch) und dem Schadenausmass bei Störung (1 = niedrig bis 3 = hoch).

Ab einem Produkt ≥6 sind die zu ergreifenden Massnahmen und die Zuständigkeiten zu erwähnen.

Bewertung des Restrisikos nach der Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen

Kein Restrisiko höher als 4 (Risiken von 6 bis 9 müssen vom ASTRA akzeptiert werden)

Die Beschreibung muss nach Anlagen (D1-D9) gegliedert werden.

| Risikofaktor | Wahrscheinlichkeit |  |  | Massnahme | Restrisiko |  |  | Bemerkungen | Akzeptiert | Zuständigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eintritt | Schaden | Produkt |  | Eintritt | Schaden | Produkt |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Allgemeine Bemerkungen und Konzepte, klimatische Bedingungen

Vorstellung von allgemeinen Bemerkungen und Konzepten, welche im Projekt berücksichtigt werden (z.B.: Aufteilung der Struktur der Anlagen - Nord/Süd, pro Röhre - usw.).

Zusammenfassung der Anforderungen des Betriebs an die Anlagen.

Beschreibung der Umweltbedingungen und geforderte Eigenschaften der Anlage (Temperatur, Feuchtigkeit, Höhe, Korrosion, Schadstoffe usw.).

Beschreibung der Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz (Spezifikationen von Verbrauchern, Steuer- und Regelungskonzepte, Wirkungsgrade, usw.)

Umweltauswirkungen der Anlage.

## Konformitätsprüfung und Validierungsinstanz

Beschreibung der Konformitätsprüfung (SA-CH) gemäss Leitfaden. (Prüfung in der jeweiligen SIA-Projektphase gemäss definiertem Prüfplan.)

Beschreibung der Validierungsinstanz gemäss Leitfaden. (Bestandteil der UeLS-CH Projektorganisation.)

## Anlagemigration(*)

Kurzbeschreibung der Migration zu bestehenden Anlagen inkl. Kommunikationsnetzwerk (IP Netz BSA)

Beschreibung der erforderlichen Massnahmen zur Erreichung von konformen Netzwerkstruktur

Der Anschluss von Aggregaten ans IP-Netz BSA ist in jedem Fall im Dossier D-6 zu beschreiben, auch wenn kein Netzwerkausbau erforderlich ist

## BSA/OT Security

Beschreibung der erforderlichen Massnahmen zur Erreichung der BSA/OT Security Anforderungen (Weisung 73006, Richtlinie 13030)

Die Abweichung zu BSA/OT Security Vorgaben ist pro Netzwerkteilnehmer im jeweiligen Dossier D-1 bis D-8, Kap. «Abweichungen zu Vorgaben» zu begründen und muss durch CAB OT Security genehmigt sein. Die Genehmigung von CAB OT Security ist dem MP/DP beizulegen.

- Genehmigung der Abweichung CAB OT Security e-mail: cab-ot-security@astra.admin.ch

# Beschreibung der Beilagen D-1 bis D-9

Grobe Beschreibung der in den Beilagen D-1 bis D-8 vorgesehenen Massnahmen.

In der Beilage D-9 sind die Anforderungen an den Bau pro Anlage aufzuführen.

# Dokumentation

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Dokumentation gemäss Technischem Handbuch, Modul Dokumentation.

# Bauprogramm, Verkehrsführung, Gesamtterminplan und Logistik

Beschreibung der vorgesehenen Tätigkeiten für die nächsten Phasen des gesamten BSA-Projekts, bis zur Abnahme vor Ort.

Beschreibung der vorgesehenen Vorbereitungsarbeiten.

Beschreibung der notwendigen Koordination mit dem Bau.

Beschreibung der notwendigen Provisorien.

Definition der Perioden mit reduzierten Funktionalitäten der bestehenden Anlagen (*) und/oder der neuen Anlagen, Beschreibung des Übergangs Alt/Neu (*).

Es sind alle Auswirkungen auf den Verkehr, die Verkehrsführung und alle Einschränkungen und Sperrungen detailliert mit Zeitrahmen (Dauer, Uhrzeiten) aufzuführen.

Eine Beschreibung nach Teilanlagen ist nicht notwendig.

Übergeordneter Terminplan des gesamten BSA-Projekts. Eine Detaillierung der Tätigkeiten nach Anlage wird in der entsprechenden Beilage durchgeführt.

Beschreibung der Logistik (Zugang zu den Zentralen und zur Baustelle, notwendige Lagerplätze usw.).

# Gesamte Kosten

## Gesamte Realisierungskosten

Zusammenfassung der geschätzten Kosten aller Anlagen in tabellarischer Form (siehe folgendes Muster).

Die Gliederung der Realisierungskosten muss nach Anlage vorgesehen werden.

Die Schätzung der Kosten für die Planerleistungen der nächsten Phasen und der Kosten von Dritten muss separat dargestellt werden.

Die Kosten (Realisierungskosten, Planerkosten und Kosten von Dritten) müssen zwischen Aufbau-, Unterhalts- und Engpassbeseitigungskosten aufgeteilt werden (bei Netzvollendung sind nur Aufbaukosten vorzusehen).

Weiter müssen die Kosten in ein Langfristbudget gegliedert werden (Zeithorizont des Budgets ist projektabhängig).

Falls die Kostendifferenz zwischen AP/-MK und DP/-MP grösser als 10% beträgt, muss dies begründet werden.

| Typ | Bereich | Kapitel | Betrag [CHF] |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektierung | EK / GP |  | 50’000 |
|  | MK / AP |  | 50’000 |
|  | MP / DP |  | 50’000 |
|  | Submission |  | 50’000 |
|  | Realisierung |  | 50’000 |
|  | BHU |  | 25’000 |
|  | Gebietseinheit |  | 25’000 |
|  | Total Projektierung (ohne MWSt) |  | 300’000 |
| Realisierung | Energieversorgung | D-1, Kapitel 6 | 85’000 |
|  | Beleuchtung | D-2, Kapitel 6 | 50’000 |
|  | Lüftung | D-3, Kapitel 6 | 50’000 |
|  | Signalisation | D-4, Kapitel 6 | 50’000 |
|  | Überwachungsanlage | D-5, Kapitel 6 | 100’000 |
|  | Kommunikation & Leittechnik | D-6, Kapitel 6 | 100’000 |
|  | Kabelanlage | D-7, Kapitel 6 | 100’000 |
|  | Nebeneinrichtung | D-8, Kapitel 6 | 50’000 |
|  | Bauliche Massnahmen* | D-9, Kapitel 6 | 50’000 |
|  | Verkehrslenkung |  | 10’000 |
|  | Gebietseinheit (inkl. Schulung) |  | 10’000 |
|  | Blaulichtorganisationen |  | 10’000 |
|  | Akkreditiertes Kontrollorgan |  | 10’000 |
|  | Total Realisierung (ohne MWSt) |  | 675’000 |
|  | Zwischentotal Kosten (ohne MWSt) |  | 975’000 |
|  |  | Unvorhergesehenes 10% | 97’500 |
|  | Total Projektkosten (ohne MWSt) |  | 1’072’500 |
|  |  | MWSt (Bsp. 8.80%) | 85’800 |
|  | Total Projektkosten (inkl. MWSt) |  | 1’158’300 |
|  |  | Preisbasis (Monat, Jahr) | 11.2011 |
|  |  | Aufteilung % | Betrag [CHF] |
|  | Aufbaukosten | 35% | 405’405 |
|  | Unterhaltskosten | 55% | 637’065 |
|  | Kosten Engpassbeseitigung | 10% | 115’830 |
|  | Langfristbudget, Jahr | Aufteilung % | Betrag [CHF] |
|  | 2026 | 45% | 521’235 |
|  | 2027 | 45% | 521’235 |
|  | 2028 | 10% | 115’830 |

Falls die Genauigkeit der Kostenangaben nicht den Vorgaben im TM 20 001-00002 Projektierung Kopfteil, Kapitel 5 Kostenvoranschlag pro Projektphase entspricht, muss dies begründet werden.

Die Provisorien sind in den Realisierungskosten pro Anlage zu berücksichtigen.

* Wenn es kein separates Bauprojekt gibt, sind die Kosten für die baulichen Massnahmen hier aufzuführen.

## Gesamte Betriebs- und Wartungskosten

Es sind keine Betriebs- und Wartungskosten anzugeben.

Im MP/DP Dossier ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen die zu erwartenden Betriebs- und Wartungskosten gefordert werden.

Im MP/DP Dossier ist zu schreiben , dass die Betriebs- und Wartungskosten bei der Bewertung der Offerten berücksichtigt werden müssen.

Im MP/DP Dossier ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen Angaben zur Verfügbarkeit (End of Live) und die Kosten von Ersatzteilen und Support gefordert werden.

# Anhänge

Dem Dokument Kopfteilmüssen mindestens folgende Anhänge beigelegt werden:

- Übersichtsplan/-pläne des betroffenen Objekts / der betroffenen Objekte

- Synoptischer Plan mit der Darstellung aller Anlagen und deren wichtigsten Ausrüstungen (Ausrüstungsplan)

- Terminplan des BSA-Projekts

- Liste der AKS-CH Ortskennzeichnungen bis und mit Gliederungsebene 4 (Raum, Nische, usw.)
(Ortslisten EP der Filialen verwenden, bis die FA BSAS sicherstellt, dass alle Aggregate im gleichen Gebäude exakt den gleichen RBBS-Code und die gleiche Bauwerk-Nummerierung erhalten.)

- Installationskonzept

Das Konzept beschreibt die wesentlichen realisierungsrelevanten Anforderungen hinsichtlich, Installationsvorgaben, Materialanforderungen, Umsetzung Funktionserhalt und Brandschutz.

Für nicht bestehende/nicht vorgesehene Anlagen ist kein Anhang beizulegen. Die Nummerierung der Anhänge darf nicht geändert werden.

Zum Verständnis sollten die Anhänge Verweise auf die betreffenden Kapitel enthalten.

# Dossiers

Dem Dokument Kopfteil muss ein Dossier pro Anlage beigelegt werden:

- Dossier Energieversorgung mit Anhängen

- Dossier Beleuchtung mit Anhängen

- Dossier Lüftung mit Anhängen

- Dossier Signalisation mit Anhängen

- Dossier Überwachungsanlage mit Anhängen

- Dossier Kommunikation & Leittechnik mit Anhängen

- Dossier Kabelanlage mit Anhängen

- Dossier Nebeneinrichtung mit Anhängen

- Dossier Anforderungen an den Bau mit Anhängen

Für nicht bestehende/nicht vorgesehene Anlagen muss kein Dossier beigelegt werden. Die Nummerierung der Dossiers darf nicht geändert werden (z.B.: Falls die Lüftungsanlage fehlt, so bleibt das Dossier Signalisation dennoch die Beilage D-4 und das Dossier Kabelanlage bleibt die Beilage D-7).

Dossier D-1: Energieversorgung

# Zusammenfassung Energieversorgung

Kurze Beschreibung der vorgesehenen Massnahmen für die gesamte Anlage Energieversorgung.

Einfaches verständliches Übersichtsschema (max. A4 im Bericht) der Anlage mit Darstellung der vorhandenen Teilanlagen und wesentlichen Schnittstellen.

# Einleitung

| Inbetrieb-nahme | Ist-Zustand |  |  | Lebenserwartung | Vorgesehene Massnahmen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilanlage vorhanden |  | * | Theoretisches Ende (gem. SIA) / Ersatz spätestens | Massnahme vorgesehen? |  |
| Kap | Teilanlage (gemäss AKS) |  | Ja | Nein |  |  | Ja | Nein |
| 4.1 | Zentrale Einrichtung - Energie | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Hochspannung | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Niederspannung | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Kleinspannung | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Notstrom | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |
| 4.6 | Photovoltaik | - |  | X | - | - | X |  |

* Legende Zustandsklasse

| 1 | Guter Zustand |
| --- | --- |
| 2 | Annehmbarer Zustand |
| 3 | Schadhafter Zustand |
| 4 | Schlechter Zustand |
| 5 | Alarmierender Zustand |
| 9 | Nicht überprüfter Zustand |

Diese Tabelle zeigt auf einen Blick die Teile und den Zustand der Installationen und dient als Vorinformation zu den folgenden Kapiteln.

Die Zustandsklassen sind dem aktuellen Zustandsbericht zu entnehmen und für diese Phase zu aktualisieren.

Die Farben und Ziffern entsprechen den Vorgaben in den Legenden zu den Technischen Merkblättern Synoptikpläne BSA.

Dem Projektverfasser steht es frei, je nach Projekt Spalten oder Linien für das bessere Verständnis hinzuzufügen.

## Beschreibung Ist-Zustandes (*)

Detaillierte Beschreibung des Ist-Zustandes der Anlage und der Teilanlagen.

Ziel der Beschreibung dieses Kapitels ist es, die für das Verständnis der vorgesehenen Massnahmen und der technischen Lösung notwendigen Auskünfte über den Ist-Zustand zu geben.

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Ziel und Zweck der Massnahmen

Kurze Beschreibung der wesentlichen Ziele der Massnahmen, die für die Anlage vorgesehen sind (Sicherheitsziele, Lebensdauer der neuen Anlagen, technische Ziele, übergeordnete Programme, usw.).

## Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen

Beschreibung der Schnittstelle der Anlage mit anderen Anlagen des Projekts und mit Dritten (z.B. Elektrizitätswerk).

Detaillierte Beschreibung der Liefergrenze der Anlage.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

# Grundlagen Energieversorgung

## Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers

Beschreibung der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Projekts und der entsprechenden Teilanlage.

Aufstellung der Annahmen des Planers bezüglich des Projekts; die Annahmen betreffen technische und organisatorische Grundlagen.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Abweichungen von den Vorgaben

### ASTRA Richtlinien

Abweichungen von ASTRA Richtlinien in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Richtlinie | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normen

Abweichungen von Normen in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Norm | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### ASTRA Fachhandbuch

Abweichungen vom ASTRA Fachhandbuch in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Fachhandbuch Technisches Merkblatt | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Vorgaben der Gebietseinheit

Aufführung der Abweichungen von Vorgaben der Gebietseinheit in der folgenden Tabelle oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Vorgabe Gebietseinheit | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Technische Lösung

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Zentrale Einrichtung - Energie

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Anlage inkl. Teilanlagen

Funktionsbeschreibung der Anlage und der Teilanlagen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), inkl. Schätzung der Anzahl Datenpunkte.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Hochspannung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

Wenn es an der Hochspannungsanlage plangenehmigungspflichtige Massnahmen gibt, ist ein Dossier m1 beizulegen. Sollte es bereits in einer früheren Projektphase (AP, MK) erstellt worden sein, ist es soweit als möglich zu aktualisieren und dann beizulegen.

Schnittstelle zu VNB(Energielieferant)

## Niederspannung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter. (Leistungsverbrauch anderer Anlagen: geschätzter Verbrauch anderer Anlagen vom Niederspannungsnetz - tabellarische Form).

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Kleinspannung

Kleinspannung wird lokal pro Schaltgerätekombination erzeugt. Die Anforderungen an die Kleinspannungs-Netzteile (Dimensionierung Leistung, Qualitätsmerkmale, …) sind hier aufzuführen.

## Notstrom

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter. (Leistungsverbrauch anderer Anlagen: geschätzter Verbrauch anderer Anlagen vom Notstromnetz - tabellarische Form).

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Photovoltaik

Technische Beschreibung und Pläne der Teilanlage mit den wesentlichen Kennwerten (kWp, m2, MWh/a, Wirtschaftlichkeitsberechnung, …)

Technische Beschreibung allfälliger Einflüsse (Blendung, Lärm) auf Dritte

Beschreibung der Bewilligungsverfahren für den elektrischen Anschluss, inkl. Abnahmen

Beschreibung des Verfahrens für die Registrierung (HKN), inkl. Beglaubigung

Plan mit Aufstellung der Panels und dem Standort des Wechselrichters

Beschreibung des elektrischen Anschlusses inkl. der Energiemessung

Erläuterungen zur Übertragung von Betriebs- und Störmeldungen.

Beschreibung der Erdungsanlage

Technische Beschreibung und Pläne der Montagevorrichtung

Beschreibung der Massnahmen für die Arbeitssicherheit

Beschreibung allfällige baulichen Anforderungen (z.b. Dachaufbau, Statik)

Weitere detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

# Inbetriebnahme

## Tests und Inbetriebsetzung der Anlage

Beschreibung der vorgesehenen Tests und Arbeiten für die Anlage:

| Tätigkeit | Im Dokument DP-MP zu beschreibende Arbeiten |
| --- | --- |
| Prüfung der Anlage-Komponenten und Prototypen (wo notwendig und sinnvoll) | Notwendige Materialprüfungen. Bewertung der wichtigsten Funktionalitäten. Frühzeitige Feststellung von ev. Fehlern und Missverständnissen. Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Werkabnahme | Prüfung der Anlagekomponenten (Probetest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest oder, wenn nicht möglich, Probetest). Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Kommunikation und Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Inbetriebsetzung | Teilnahme an der Inbetriebsetzung der Anlage. |
| Provisorische Abnahme | Prüfung der Anlagekomponenten und deren Montage (Volltest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest). Ev. Abnahmen mit Inspektoraten. Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Volltest der vorgesehenen Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Probebetrieb | Dauer des Probebetriebs. Umstände, bei welchen der Probebetrieb unterbrochen wird. Umstände, bei welchen der Probebetrieb wieder gestartet wird. |
| Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |
| Garantiezeit | Dauer der Garantiezeit. Vorgesehene Tätigkeit während der Garantiezeit (Wartung). Pikettdienst, Interventionszeiten, Fehlerbehebung. |
| Definitive Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |

Falls notwendig kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Schulung

Beschreibung der vorgesehenen Schulung.

Bestimmung der Schulungsteilnehmer: ASTRA, GE, Polizei, Dritte. Schätzung der Anzahl Teilnehmer und der notwendigen Schulungstage.

Falls notwendig kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Rückbau, Entsorgung (*)

Beschreibung des notwendigen Rückbaus.

Beschreibung der Entsorgung des Materials.

# Kosten der Anlage

## Realisierungskosten der Anlage

Detaillierte Schätzung der Realisierungskosten der Anlage (Genauigkeit gemäss TM 20 001-00002 Projektierung Kopfteil, Kapitel 5 Kostenvoranschlag pro Projektphase).

Die Schätzung muss neben die Lieferungen auch die entsprechenden Leistungen berücksichtigen wie z.B. Engineering, Qualitätssicherung, Prüfungen und Inbetriebnahme, Rückbau der bestehenden Anlage (*) usw.

Die Kostenschätzung muss nach den Teilanlagen (nach der AKS-Struktur - ASTRA RiLi 13013) und deren wichtigsten Elementen gegliedert werden.

Die Kosten (Realisierungskosten und Kosten von Dritten) müssen zwischen Aufbau-, Unterhalts- und Engpassbeseitigungskosten aufgeteilt werden (bei Netzvollendung sind nur Aufbaukosten vorzusehen).

Die Schätzung darf keine Kosten für Unvorhergesehenes enthalten.

Im Fall einer grossen Kostendifferenz (> 10%) zwischen AP/MK und DP/MP müssen hier Erklärungen gegeben werden.

Die Tabelle zeigt ein unvollständiges Beispiel einer Kostenzusammenstellung.

Die Gliederung nach Teilanlage ist zwingend einzuhalten.

Die individuellen Leistungspositionen sind nach Objekt zu unterteilen.

## Betriebs- und Wartungskosten der Anlage

Es sind keine Betriebs- und Wartungskosten im Dossier anzugeben.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen die zu erwartenden Betriebs- und Wartungskosten gefordert werden.

Es ist zu schreiben, dass die Betriebs- und Wartungskosten bei der Bewertung der Offerten berücksichtigt werden müssen.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen Angaben zur Markverfügbarkeit des Produktsund die Kosten von Ersatzteilen und Support gefordert werden.

# Anhänge

D-1-A1	Detail-Schema Zentrale Einrichtung - Energie mit Liefergrenzen

D-1-A2	Detail-Schema Hochspannung mit Liefergrenzen

D-1-A2-m1	m1-Dossier

D-1-A3	Detail-Schema Niederspannung mit Liefergrenzen

D-1-A4	Detail-Schema Kleinspannung mit Liefergrenzen

D-1-A5	Detail-Schema Notstrom mit Liefergrenzen

D-1-A6	Detail-Schema Photovoltaik mit Liefergrenzen

D-1-A7	Andere, mit dem Bauherrn vereinbarte anlagebedingte Pläne.

Bei nicht bestehenden/nicht vorgesehenen Anlagen darf die Nummerierung nicht geändert werden.

Zu Verständlichkeitszwecken müssen die Anhänge in den betreffenden Kapiteln referenziert werden.

Die Detailschema der Teilanlagen soll die Grösse A3 nicht überschreiten.

Die Detailschema der Teilanlagen haben einen reduzierten Plankopf mit eindeutigen Angaben:

Name Detailschema gemäss Bezeichnung Anhang (Anlage oder Teilanlage)

Projektbezeichnung

Projektnummer

Objektbezeichnung

Datum

Version

Es können Detail-Schema mehrerer Teilanlagen zusammengefasst werden.

Dossier D-2: Beleuchtung

# Zusammenfassung Beleuchtung

Kurze Beschreibung der vorgesehenen Massnahmen für die gesamte Anlage Beleuchtung.

Einfaches verständliches Übersichtsschema (max. A4 im Bericht, kein Anhang) der Anlage mit Darstellung der vorhandenen Teilanlagen und wesentlichen Schnittstellen.

# Einleitung

| Inbetrieb-nahme | Ist-Zustand |  |  | Lebenserwartung | Vorgesehene Massnahmen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilanlage vorhanden |  | * | Theoretisches Ende (gem. SIA) / Ersatz spätestens | Massnahme vorgesehen? |  |
| Kap | Teilanlage (gemäss AKS) |  | Ja | Nein |  |  | Ja | Nein |
| 4.1 | Zentrale Einrichtung - Beleuchtung | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Durchfahrtsbeleuchtung | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Adaptationsbeleuchtung | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Brandnotbeleuchtung | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Optische Leiteinrichtung | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |
| 4.6 | Fluchtwegbeleuchtung | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.7 | Strassenbeleuchtung | - |  | X | - | - |  | X |

* Legende Zustandsklasse

| 1 | Guter Zustand |
| --- | --- |
| 2 | Annehmbarer Zustand |
| 3 | Schadhafter Zustand |
| 4 | Schlechter Zustand |
| 5 | Alarmierender Zustand |
| 9 | Nicht überprüfter Zustand |

Diese Tabelle zeigt auf einen Blick die Teile und den Zustand der Installationen und dient als Vorinformation zu den folgenden Kapiteln.

Die Zustandsklassen sind dem aktuellen Zustandsbericht zu entnehmen und für diese Phase zu aktualisieren.

Die Farben und Ziffern entsprechen den Vorgaben in den Legenden zu den Technischen Merkblättern Synoptikpläne BSA.

Dem Projektverfasser steht es frei, je nach Projekt Spalten oder Linien für das bessere Verständnis hinzuzufügen.

## Beschreibung Ist-Zustandes (*)

Detaillierte Beschreibung des Ist-Zustandes der Anlage und der Teilanlagen.

Ziel der Beschreibung dieses Kapitels ist es, die für das Verständnis der vorgesehenen Massnahmen und der technischen Lösung notwendigen Auskünfte über den Ist-Zustand zu geben.

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Ziel und Zweck der Massnahmen

Kurze Beschreibung der wesentlichen Ziele der Massnahmen, die für die Anlage vorgesehen sind (Sicherheitsziele, Lebensdauer der neuen Anlagen, technische Ziele, übergeordnete Programme, usw.).

## Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen

Beschreibung der Schnittstelle der Anlage mit anderen Anlagen des Projekts und mit Dritten.

Detaillierte Beschreibung der Liefergrenze der Anlage.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

# Grundlagen Beleuchtung

## Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers

Beschreibung der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Projekts und der entsprechenden Teilanlage.

Aufstellung der Annahmen des Planers bezüglich des Projekts; die Annahmen betreffen technische und organisatorische Grundlagen.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Abweichungen von den Vorgaben

### ASTRA Richtlinien

Abweichungen von ASTRA Richtlinien in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Richtlinie | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normen

Abweichungen von Normen in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Norm | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### ASTRA Fachhandbuch

Abweichungen vom ASTRA Fachhandbuch in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Fachhandbuch Technisches Merkblatt | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Vorgaben der Gebietseinheit

Aufführung der Abweichungen von Vorgaben der Gebietseinheit in der folgenden Tabelle oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Vorgabe Gebietseinheit | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Technische Lösung

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Zentrale Einrichtung - Beleuchtung

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Anlage inkl. Teilanlagen

Funktionsbeschreibung der Anlage und der Teilanlagen (z.B. verkehrsabhängige Tunnelklasse für dynamische Steuerung)

Detaillierte Beschreibung und Funktion der Leuchtdichtesensoren z.B. L20

Detaillierte Beschreibung der - L20 Messung Dimensionierung, Platzierung und Prüfmöglichkeit mit Kamerabild

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), inkl. Schätzung der Anzahl Datenpunkte.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Durchfahrtsbeleuchtung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl und Anordnung der Leuchtkörper.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Adaptationsbeleuchtung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl und Anordnung der Leuchtkörper.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Brandnotbeleuchtung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl und Anordnung der Leuchtkörper.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Optische Leiteinrichtung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl und Anordnung der Leuchtkörper.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Fluchtwegbeleuchtung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl und Anordnung der Leuchtkörper.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Strassenbeleuchtung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl und Anordnung der Leuchtkörper.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

# Inbetriebnahme

## Tests und Inbetriebsetzung der Anlage

Beschreibung der vorgesehenen Tests und Arbeiten für die Anlage:

| Tätigkeit | Im Dokument DP-MP zu beschreibende Arbeiten |
| --- | --- |
| Prüfung der Anlage-Komponenten und Prototypen (wo notwendig und sinnvoll) | Notwendige Materialprüfungen. Bewertung der wichtigsten Funktionalitäten. Frühzeitige Feststellung von ev. Fehlern und Missverständnissen. Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Werkabnahme | Prüfung der Anlagekomponenten (Probetest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest oder, wenn nicht möglich, Probetest). Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Kommunikation und Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Inbetriebsetzung | Teilnahme an der Inbetriebsetzung der Anlage. |
| Provisorische Abnahme | Prüfung der Anlagekomponenten und deren Montage (Volltest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest). Ev. Abnahmen mit Inspektoraten. Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Volltest der vorgesehenen Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Probebetrieb | Dauer des Probebetriebs. Umstände, bei welchen der Probebetrieb unterbrochen wird. Umstände, bei welchen der Probebetrieb wieder gestartet wird. |
| Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |
| Garantiezeit | Dauer der Garantiezeit. Vorgesehene Tätigkeit während der Garantiezeit (Wartung). Pikettdienst, Interventionszeiten, Fehlerbehebung. |
| Definitive Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Schulung

Beschreibung der vorgesehenen Schulung.

Bestimmung der Schulungsteilnehmer: ASTRA, GE, Polizei, Dritte. Schätzung der Anzahl Teilnehmer und der notwendigen Schulungstage.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Rückbau, Entsorgung (*)

Beschreibung des notwendigen Rückbaus.

Beschreibung der Entsorgung des Materials.

# Kosten der Anlage

## Realisierungskosten der Anlage

Detaillierte Schätzung der Realisierungskosten der Anlage (Genauigkeit gemäss TM 20 001-00002 Projektierung Kopfteil, Kapitel 5 Kostenvoranschlag pro Projektphase).

Die Schätzung muss neben die Lieferungen auch die entsprechenden Leistungen berücksichtigen wie z.B. Engineering, Qualitätssicherung, Prüfungen und Inbetriebnahme, Rückbau der bestehenden Anlage (*) usw.

Die Kostenschätzung muss nach den Teilanlagen (nach der AKS-Struktur - ASTRA RiLi 13013) und deren wichtigsten Elementen gegliedert werden.

Die Kosten (Realisierungskosten und Kosten von Dritten) müssen zwischen Aufbau-, Unterhalts- und Engpassbeseitigungskosten aufgeteilt werden (bei Netzvollendung sind nur Aufbaukosten vorzusehen).

Die Schätzung darf keine Kosten für Unvorhergesehenes enthalten.

Im Fall einer grossen Kostendifferenz (> 10%) zwischen AP/MK und DP/MP müssen hier Erklärungen gegeben werden.

Die Tabelle zeigt ein unvollständiges Beispiel einer Kostenzusammenstellung.

Die Gliederung nach Teilanlage ist zwingend einzuhalten.

Die individuellen Leistungspositionen sind nach Objekt zu unterteilen.

## Betriebs- und Wartungskosten der Anlage

Es sind keine Betriebs- und Wartungskosten anzugeben.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen die zu erwartenden Betriebs- und Wartungskosten gefordert werden.

Es ist zu schreiben, dass die Betriebs- und Wartungskosten bei der Bewertung der Offerten berücksichtigt werden müssen.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen Angaben zur Marktverfügbarkeit des Produkts und die Kosten von Ersatzteilen und Support gefordert werden.

# Anhänge

- Detail-Schema Zentrale Einrichtung - Beleuchtung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Durchfahrtsbeleuchtung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Adaptationsbeleuchtung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Brandnotbeleuchtung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Optische Leiteinrichtung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Fluchtwegbeleuchtung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Strassenbeleuchtung mit Liefergrenzen

- Andere, mit dem Bauherrn vereinbarte anlagebedingte Pläne.

Bei nicht bestehenden / nicht vorgesehenen Anlagen darf die Nummerierung der Anhänge nicht geändert werden.

Zu Verständlichkeitszwecken müssen die Anhänge in den betreffenden Kapiteln referenziert werden.

Die Detailschema der Teilanlagen soll die Grösse A3 nicht überschreiten.

Die Detailschema der Teilanlagen haben einen reduzierten Plankopf mit eindeutigen Angaben:

Name Detailschema gemäss Bezeichnung Anhang (Anlage oder Teilanlage)

Projektbezeichnung

Projektnummer

Objektbezeichnung

Datum

Version

Es können Detail-Schema mehrerer Teilanlagen zusammengefasst werden.

Dossier D-3: Lüftung

# Zusammenfassung Lüftung

Kurze Beschreibung der vorgesehenen Massnahmen für die gesamte Anlage Lüftung.

Einfaches verständliches Übersichtsschema (max. A4 im Bericht, kein Anhang) der Anlage mit Darstellung der vorhandenen Teilanlagen und wesentlichen Schnittstellen.

# Einleitung

| Inbetrieb-nahme | Ist-Zustand |  |  | Lebenserwartung | Vorgesehene Massnahmen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilanlage vorhanden |  | * | Theoretisches Ende (gem. SIA) / Ersatz spätestens | Massnahme vorgesehen? |  |
| Kap | Teilanlage (gemäss AKS) |  | Ja | Nein |  |  | Ja | Nein |
| 4.1 | Zentrale Einrichtung - Lüftung | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Abluft | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Längslüftung | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Zuluft | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Fluchtwegbelüftung | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |

* Legende Zustandsklasse

| 1 | Guter Zustand |
| --- | --- |
| 2 | Annehmbarer Zustand |
| 3 | Schadhafter Zustand |
| 4 | Schlechter Zustand |
| 5 | Alarmierender Zustand |
| 9 | Nicht überprüfter Zustand |

Diese Tabelle zeigt auf einen Blick die Teile und den Zustand der Installationen und dient als Vorinformation zu den folgenden Kapiteln.

Die Zustandsklassen sind dem aktuellen Zustandsbericht zu entnehmen und für diese Phase zu aktualisieren.

Die Farben und Ziffern entsprechen den Vorgaben in den Legenden zu den Technischen Merkblättern Synoptikpläne BSA.

Dem Projektverfasser steht es frei, je nach Projekt Spalten oder Linien für das bessere Verständnis hinzuzufügen.

## Beschreibung Ist-Zustandes (*)

Detaillierte Beschreibung des Ist-Zustandes der Anlage und der Teilanlage.

Ziel der Beschreibung dieses Kapitels ist es, die für das Verständnis der vorgesehenen Massnahmen und der technischen Lösung notwendigen Auskünfte über den Ist-Zustand zu geben.

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Ziel und Zweck der Massnahmen

Kurze Beschreibung der wesentlichen Ziele der Massnahmen, die für die Anlage vorgesehen sind (Sicherheitsziele, Lebensdauer der neuen Anlagen, technische Ziele, übergeordnete Programme, usw.).

## Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen

Beschreibung der Schnittstelle der Anlage mit anderen Anlagen des Projekts und mit Dritten.
Detaillierte Beschreibung der Liefergrenze der Anlage.
Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

# Grundlagen Lüftung

## Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers

Beschreibung der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Projekts.

Aufstellung der Annahmen des Planers bezüglich des Projekts; die Annahmen betreffen technische und organisatorische Grundlagen.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Abweichungen von den Vorgaben

### ASTRA Richtlinien

Abweichungen von ASTRA Richtlinien in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Richtlinie | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normen

Abweichungen von Normen in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Norm | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### ASTRA Fachhandbuch

Abweichungen vom ASTRA Fachhandbuch in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Fachhandbuch Technisches Merkblatt | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Vorgaben der Gebietseinheit

Aufführung der Abweichungen von Vorgaben der Gebietseinheit in der folgenden Tabelle oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Vorgabe Gebietseinheit | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Technische Lösung

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Zentrale Einrichtung - Lüftung

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Anlage inkl. Teilanlagen

Funktionsbeschreibung der Anlage und der Teilanlagen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), inkl. Schätzung der Anzahl Datenpunkte.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Abluft

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung von Ventilatoren.

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Längslüftung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung von Ventilatoren.

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Zuluft

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung von Ventilatoren.

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Fluchtwegbelüftung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung von Ventilatoren.

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Lüftungsbericht (Lüftungskonzept)

Detaillierte Definition des Lüftungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA vom Lüftungsingenieur.

## Lüftungssteuerungsbericht (Funktionen und Szenarien)

Detaillierte Definition des Lüftungssteuerungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Flowchart der vorgesehenen Steuerungsroutinen.

Betriebsszenarien (Brand, Gegenverkehr usw.).

## Zusätzliche Berichte

Ev. für die Festlegung des Lüftungskonzeptes zusätzliche Berichte (Luftqualität, Schadstoffemissionen usw.).

# Inbetriebnahme

## Tests und Inbetriebsetzung der Anlage

Beschreibung der vorgesehenen Tests und Arbeiten für die Anlage:

| Tätigkeit | Im Dokument DP-MP zu beschreibende Arbeiten |
| --- | --- |
| Prüfung der Anlage-Komponenten und Prototypen (wo notwendig und sinnvoll) | Notwendige Materialprüfungen. Bewertung der wichtigsten Funktionalitäten. Frühzeitige Feststellung von ev. Fehlern und Missverständnissen. Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Werkabnahme | Prüfung der Anlagekomponenten (Probetest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest oder, wenn nicht möglich, Probetest). Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Kommunikation und Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Inbetriebsetzung | Teilnahme an der Inbetriebsetzung der Anlage. |
| Provisorische Abnahme | Prüfung der Anlagekomponenten und deren Montage (Volltest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest). Ev. Abnahmen mit Inspektoraten. Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Volltest der vorgesehenen Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Probebetrieb | Dauer des Probebetriebs. Umstände, bei welchen der Probebetrieb unterbrochen wird. Umstände, bei welchen der Probebetrieb wieder gestartet wird. |
| Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |
| Garantiezeit | Dauer der Garantiezeit. Vorgesehene Tätigkeit während der Garantiezeit (Wartung). Pikettdienst, Interventionszeiten, Fehlerbehebung. |
| Definitive Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Schulung

Beschreibung der vorgesehenen Schulung.

Bestimmung der Schulungsteilnehmer: ASTRA, GE, Polizei, Dritte. Schätzung der Anzahl Teilnehmer und der notwendigen Schulungstage.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Rückbau, Entsorgung (*)

Beschreibung des notwendigen Rückbaus.

Beschreibung der Entsorgung des Materials.

# Kosten der Anlage

## Realisierungskosten der Anlage

Detaillierte Schätzung der Realisierungskosten der Anlage (Genauigkeit gemäss TM 20 001-00002 Projektierung Kopfteil, Kapitel 5 Kostenvoranschlag pro Projektphase).

Die Schätzung muss neben die Lieferungen auch die entsprechenden Leistungen berücksichtigen wie z.B. Engineering, Qualitätssicherung, Prüfungen und Inbetriebnahme, Rückbau der bestehenden Anlage (*) usw.

Die Kostenschätzung muss nach den Teilanlagen (nach der AKS-Struktur - ASTRA RiLi 13013) und deren wichtigsten Elementen gegliedert werden.

Die Kosten (Realisierungskosten und Kosten von Dritten) müssen zwischen Aufbau-, Unterhalts- und Engpassbeseitigungskosten aufgeteilt werden (bei Netzvollendung sind nur Aufbaukosten vorzusehen).

Die Schätzung darf keine Kosten für Unvorhergesehenes enthalten.

Im Fall einer grossen Kostendifferenz (> 10%) zwischen AP/MK und DP/MP müssen hier Erklärungen gegeben werden.

Die Tabelle zeigt ein unvollständiges Beispiel einer Kostenzusammenstellung.

Die Gliederung nach Teilanlage ist zwingend einzuhalten.

Die individuellen Leistungspositionen sind nach Objekt zu unterteilen.

## Betriebs- und Wartungskosten der Anlage

Es sind keine Betriebs- und Wartungskosten anzugeben.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen die zu erwartenden Betriebs- und Wartungskosten gefordert werden.

Es ist zu schreiben, dass die Betriebs- und Wartungskosten bei der Bewertung der Offerten berücksichtigt werden müssen.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen Angaben zur Marktverfügbarkeit des Produkts und die Kosten von Ersatzteilen und Support gefordert werden.

# Anhänge

- Detail-Schema Zentrale Einrichtung - Lüftung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Abluft mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Längslüftung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Zuluft mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Fluchtwegbelüftung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Funktionen und Szenarien

- Lüftungsbericht (Lüftungsingenieur)

- Lüftungssteuerungsbericht (Lüftungsingenieur)

- Andere, mit dem Bauherrn vereinbarte anlagebedingte Pläne.

Bei nicht bestehenden / nicht vorgesehenen Anlagen darf die Nummerierung der Anhänge nicht geändert werden.

Zu Verständlichkeitszwecken müssen die Anhänge in den betreffenden Kapiteln referenziert werden.

Die Detailschema der Teilanlagen soll die Grösse A3 nicht überschreiten.

Die Detailschema der Teilanlagen haben einen reduzierten Plankopf mit eindeutigen Angaben:

Name Detailschema gemäss Bezeichnung Anhang (Anlage oder Teilanlage)

Projektbezeichnung

Projektnummer

Objektbezeichnung

Datum

Version

Es können Detail-Schema mehrerer Teilanlagen zusammengefasst werden.

Dossier D-4: Signalisation

# Zusammenfassung Signalisation

Kurze Beschreibung der vorgesehenen Massnahmen für die gesamte Anlage Signalisation.

Einfaches verständliches Übersichtsschema (max. A4 im Bericht, kein Anhang) der Anlage mit Darstellung der vorhandenen Teilanlagen und wesentlichen Schnittstellen.

# Einleitung

| Inbetrieb-nahme | Ist-Zustand |  |  | Lebenserwartung | Vorgesehene Massnahmen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilanlage vorhanden |  | * | Theoretisches Ende (gem. SIA) / Ersatz spätestens | Massnahme vorgesehen? |  |
| Kap | Teilanlage (gemäss AKS) |  | Ja | Nein |  |  | Ja | Nein |
| 4.1 | Zentrale Einrichtung - Signalisation | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Statisch | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | VM-System | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Lichtsignalanlage | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Verkehrserfassung | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |
| 4.6 | Sicherheitseinrichtung | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.7 | Unterflurbeleuchtung | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.8 | Mittelstreifen Überleit System | - |  | X | - | - |  | X |

* Legende Zustandsklasse

| 1 | Guter Zustand |
| --- | --- |
| 2 | Annehmbarer Zustand |
| 3 | Schadhafter Zustand |
| 4 | Schlechter Zustand |
| 5 | Alarmierender Zustand |
| 9 | Nicht überprüfter Zustand |

Diese Tabelle zeigt auf einen Blick die Teile und den Zustand der Installationen und dient als Vorinformation zu den folgenden Kapiteln.

Die Zustandsklassen sind dem aktuellen Zustandsbericht zu entnehmen und für diese Phase zu aktualisieren.

Die Farben und Ziffern entsprechen den Vorgaben in den Legenden zu den Technischen Merkblättern Synoptikpläne BSA.

Dem Projektverfasser steht es frei, je nach Projekt Spalten oder Linien für das bessere Verständnis hinzuzufügen.

## Beschreibung Ist-Zustandes (*)

Detaillierte Beschreibung des Ist-Zustandes der Anlage und der Teilanlagen.

Ziel der Beschreibung dieses Kapitels ist es, die für das Verständnis der vorgesehenen Massnahmen und der technischen Lösung notwendigen Auskünfte über den Ist-Zustand zu geben.

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Ziel und Zweck der Massnahmen

Kurze Beschreibung der wesentlichen Ziele der Massnahmen, die für die Anlage vorgesehen sind (Sicherheitsziele, Lebensdauer der neuen Anlagen, technische Ziele, übergeordnete Programme, usw.).

## Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen

Beschreibung der Schnittstelle der Anlage mit anderen Anlagen des Projekts und mit Dritten.

Detaillierte Beschreibung der Liefergrenze der Anlage.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

# Grundlagen Signalisation

## Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers

Beschreibung der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Projekts.

Aufstellung der Annahmen des Planers bezüglich des Projekts; die Annahmen betreffen technische und organisatorische Grundlagen.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Abweichungen von den Vorgaben

### ASTRA Richtlinien

Abweichungen von ASTRA Richtlinien in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Richtlinie | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normen

Abweichungen von Normen in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Norm | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### ASTRA Fachhandbuch

Abweichungen vom ASTRA Fachhandbuch in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Fachhandbuch Technisches Merkblatt | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Vorgaben der Gebietseinheit

Aufführung der Abweichungen von Vorgaben der Gebietseinheit in der folgenden Tabelle oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Vorgabe Gebietseinheit | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Technische Lösung

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Zentrale Einrichtung - Signalisation

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Anlage inkl. Teilanlagen

Funktionsbeschreibung der Anlage und der Teilanlagen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), inkl. Schätzung der Anzahl Datenpunkte.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Statisch

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## VM-System

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Lichtsignalanlage

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Verkehrserfassung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Sicherheitseinrichtung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sicherheitseinrichtungen.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Unterflurbeleuchtung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl und Anordnung der Leuchtkörper.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Mittelstreifen Überleit System

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Komponenten.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Betriebszustände

Separaten Bericht des Verkehrsingenieurs als Anhang anführen (Anhänge D-4-A11, D-4-A12 und D-4-A13): Detaillierte Definition des Verkehrsmanagementkonzepts, genaue Definition der vorgesehenen Betriebszustände, genaue Definition der Übergangsmatrix, genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Signale inkl. Befestigung, genaue Definition Anzahl Portale und Masten.

## VL-CH

Es ist zu beschreiben, wie und wann die Integration in das VL-CH erfolgt.

# Inbetriebnahme

## Tests und Inbetriebsetzung der Anlage

Beschreibung der vorgesehenen Tests und Arbeiten für die Anlage:

| Tätigkeit | Im Dokument DP-MP zu beschreibende Arbeiten |
| --- | --- |
| Prüfung der Anlage-Komponenten und Prototypen (wo notwendig und sinnvoll) | Notwendige Materialprüfungen. Bewertung der wichtigsten Funktionalitäten. Frühzeitige Feststellung von ev. Fehlern und Missverständnissen. Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Werkabnahme | Prüfung der Anlagekomponenten (Probetest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest oder, wenn nicht möglich, Probetest). Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Kommunikation und Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Inbetriebsetzung | Teilnahme an der Inbetriebsetzung der Anlage. |
| Provisorische Abnahme | Prüfung der Anlagekomponenten und deren Montage (Volltest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest). Ev. Abnahmen mit Inspektoraten. Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Volltest der vorgesehenen Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Probebetrieb | Dauer des Probebetriebs. Umstände, bei welchen der Probebetrieb unterbrochen wird. Umstände, bei welchen der Probebetrieb wieder gestartet wird. |
| Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |
| Garantiezeit | Dauer der Garantiezeit. Vorgesehene Tätigkeit während der Garantiezeit (Wartung). Pikettdienst, Interventionszeiten, Fehlerbehebung. |
| Definitive Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Schulung

Beschreibung der vorgesehenen Schulung.

Bestimmung der Schulungsteilnehmer: ASTRA, GE, Polizei, Dritte. Schätzung der Anzahl Teilnehmer und der notwendigen Schulungstage.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Rückbau, Entsorgung (*)

Beschreibung des notwendigen Rückbaus.

Beschreibung der Entsorgung des Materials.

# Kosten der Anlage

## Realisierungskosten der Anlage

Detaillierte Schätzung der Realisierungskosten der Anlage (Genauigkeit gemäss TM 20 001-00002 Projektierung Kopfteil, Kapitel 5 Kostenvoranschlag pro Projektphase).

Die Schätzung muss neben die Lieferungen auch die entsprechenden Leistungen berücksichtigen wie z.B. Engineering, Qualitätssicherung, Prüfungen und Inbetriebnahme, Rückbau der bestehenden Anlage (*) usw.

Die Kostenschätzung muss nach den Teilanlagen (nach der AKS-Struktur - ASTRA RiLi 13013) und deren wichtigsten Elementen gegliedert werden.

Die Kosten (Realisierungskosten und Kosten von Dritten) müssen zwischen Aufbau-, Unterhalts- und Engpassbeseitigungskosten aufgeteilt werden (bei Netzvollendung sind nur Aufbaukosten vorzusehen).

Die Schätzung darf keine Kosten für Unvorhergesehenes enthalten.

Im Fall einer grossen Kostendifferenz (> 10%) zwischen AP/MK und DP/MP müssen hier Erklärungen gegeben werden.

Die Tabelle zeigt ein unvollständiges Beispiel einer Kostenzusammenstellung.

Die Gliederung nach Teilanlage ist zwingend einzuhalten.

Die individuellen Leistungspositionen sind nach Objekt zu unterteilen.

## Betriebs- und Wartungskosten der Anlage

Es sind keine Betriebs- und Wartungskosten anzugeben.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen die zu erwartenden Betriebs- und Wartungskosten gefordert werden.

Es ist zu schreiben, dass die Betriebs- und Wartungskosten bei der Bewertung der Offerten berücksichtigt werden müssen.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen Angaben zur Marktverfügbarkeit des Produkts und die Kosten von Ersatzteilen und Support gefordert werden.

# Anhänge

- Detail-Schema Zentrale Einrichtung - Signalisation mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Statisch mit Liefergrenzen

- Detail-Schema VM-System mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Lichtsignalanlage mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Verkehrserfassung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Sicherheitseinrichtung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Unterflurbeleuchtung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Mittelstreifen Überleit System mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Notbedienungssystem mit Liefergrenzen

- Pläne aller vorgesehenen Befestigungs-Typen der Signale

- Technische Bericht Signalisation mit Beilagen (Verkehrsingenieur)

- Pläne aller vorgesehenen Betriebszustände (Verkehrsingenieur)

- Übergangsmatrix zwischen Betriebszuständen (Verkehrsingenieur)

- Andere, mit dem Bauherrn vereinbarte anlagebedingte Pläne.

Bei nicht bestehenden / nicht vorgesehenen Anlagen darf die Nummerierung der Anhänge nicht geändert werden.

Zu Verständlichkeitszwecken müssen die Anhänge in den betreffenden Kapiteln referenziert werden.

Die Detailschema der Teilanlagen soll die Grösse A3 nicht überschreiten.

Die Detailschema der Teilanlagen haben einen reduzierten Plankopf mit eindeutigen Angaben:

Name Detailschema gemäss Bezeichnung Anhang (Anlage oder Teilanlage)

Projektbezeichnung

Projektnummer

Objektbezeichnung

Datum

Version

Es können Detail-Schema mehrerer Teilanlagen zusammengefasst werden.

Dossier D-5: Überwachungsanlage

# Zusammenfassung Überwachungsanlage

Kurze Beschreibung der vorgesehenen Massnahmen für die gesamten Anlage Überwachungsanlage.

Einfaches verständliches Übersichtsschema (max. A4 im Bericht, kein Anhang) der Anlage mit Darstellung der vorhandenen Teilanlagen und wesentlichen Schnittstellen.

# Einleitung

| Inbetrieb-nahme | Ist-Zustand |  |  | Lebenserwartung | Vorgesehene Massnahmen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilanlage vorhanden |  | * | Theoretisches Ende (gem. SIA) / Ersatz spätestens | Massnahme vorgesehen? |  |
| Kap | Teilanlage (gemäss AKS) |  | Ja | Nein |  |  | Ja | Nein |
| 4.1 | Brandmeldeanlage Tunnel | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Videoanlage | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Zentrale Einrichtung - Diversanlage | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Meteoüberwachungs- und warnsystem | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Warn- und Meldesystem von Naturgefahren | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |
| 4.6 | Höhenmessanlage | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.7 | Luftüberwachung | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.8 | Geschwindigkeits-messanlage | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.9 | Lichtsignalüberwachung | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.10 | Waageanlage | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.11 | Profilmessanlage | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.12 | Abstandsmessanlage | - |  | X | - | - |  | X |

* Legende Zustandsklasse

| 1 | Guter Zustand |
| --- | --- |
| 2 | Annehmbarer Zustand |
| 3 | Schadhafter Zustand |
| 4 | Schlechter Zustand |
| 5 | Alarmierender Zustand |
| 9 | Nicht überprüfter Zustand |

Diese Tabelle zeigt auf einen Blick die Teile und den Zustand der Installationen und dient als Vorinformation zu den folgenden Kapiteln.

Die Zustandsklassen sind dem aktuellen Zustandsbericht zu entnehmen und für diese Phase zu aktualisieren.

Die Farben und Ziffern entsprechen den Vorgaben in den Legenden zu den Technischen Merkblättern Synoptikpläne BSA.

Dem Projektverfasser steht es frei, je nach Projekt Spalten oder Linien für das bessere Verständnis hinzuzufügen.

## Beschreibung Ist-Zustandes (*)

Detaillierte Beschreibung des Ist-Zustandes der Anlage und der Teilanlagen.

Ziel der Beschreibung dieses Kapitels ist es, die für das Verständnis der vorgesehenen Massnahmen und der technischen Lösung notwendigen Auskünfte über den Ist-Zustand zu geben.

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Ziel und Zweck der Massnahmen

Kurze Beschreibung der wesentlichen Ziele der Massnahmen, die für die Anlage vorgesehen sind (Sicherheitsziele, Lebensdauer der neuen Anlagen, technische Ziele, übergeordnete Programme, usw.).

## Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen

Beschreibung der Schnittstelle der Anlage mit anderen Anlagen des Projekts und mit Dritten.

Detaillierte Beschreibung der Liefergrenze der Anlage.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

# Grundlagen Überwachungsanlage

## Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers

Beschreibung der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Projekts.

Aufstellung der Annahmen des Planers bezüglich des Projekts; die Annahmen betreffen technische und organisatorische Grundlagen.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Abweichungen von den Vorgaben

### ASTRA Richtlinien

Abweichungen von ASTRA Richtlinien in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Richtlinie | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normen

Abweichungen von Normen in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Norm | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### ASTRA Fachhandbuch

Abweichungen vom ASTRA Fachhandbuch in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Fachhandbuch Technisches Merkblatt | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Vorgaben der Gebietseinheit

Aufführung der Abweichungen von Vorgaben der Gebietseinheit in der folgenden Tabelle oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Vorgabe Gebietseinheit | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Technische Lösung

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Brandmeldeanlage Tunnel

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Anlage inkl. Teilanlagen

Funktionsbeschreibung der Anlage und der Teilanlagen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), inkl. Schätzung der Anzahl Datenpunkte.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Videoanlage

Integration VIDEO-CH (aufzeigen der Umsetzung)

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Kameras, inkl. Beurteilung der Notwendigkeit einer Ereignisdetektion.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Detaillierte Beschreibung der Integration ins Übergeordnete Leitsystem (UeLS), inkl. Schätzung der Anzahl Datenpunkte.

Detaillierte Beschreibung der Integration ins Videomanagementsystem (VMS) und ins Netzwerkmanagementsystem (NMS).

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Zentrale Einrichtung - Diversanlage

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Anlage inkl. Teilanlagen

Funktionsbeschreibung der Anlage und der Teilanlagen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), inkl. Schätzung der Anzahl Datenpunkte.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Meteoüberwachungs- und warnsystem

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), falls vorgesehen.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Warn- und Meldesystem von Naturgefahren

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), falls vorgesehen.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Höhenmessanlage

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), falls vorgesehen.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Luftüberwachung

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), falls vorgesehen.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Geschwindigkeitsmessanlage

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Lichtsignalüberwachung

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Waageanlage

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), falls vorgesehen.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Profilmessanlage

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), falls vorgesehen.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Abstandsmessanlage

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Genaue Definition Anzahl, Typ und Anordnung der Sensoren.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

# Inbetriebnahme

## Tests und Inbetriebsetzung der Anlage

Beschreibung der vorgesehenen Tests und Arbeiten für die Anlage:

| Tätigkeit | Im Dokument DP-MP zu beschreibende Arbeiten |
| --- | --- |
| Prüfung der Anlage-Komponenten und Prototypen (wo notwendig und sinnvoll) | Notwendige Materialprüfungen. Bewertung der wichtigsten Funktionalitäten. Frühzeitige Feststellung von ev. Fehlern und Missverständnissen. Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Werkabnahme | Prüfung der Anlagekomponenten (Probetest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest oder, wenn nicht möglich, Probetest). Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Kommunikation und Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Inbetriebsetzung | Teilnahme an der Inbetriebsetzung der Anlage. |
| Provisorische Abnahme | Prüfung der Anlagekomponenten und deren Montage (Volltest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest). Ev. Abnahmen mit Inspektoraten. Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Volltest der vorgesehenen Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Probebetrieb | Dauer des Probebetriebs. Umstände, bei welchen der Probebetrieb unterbrochen wird. Umstände, bei welchen der Probebetrieb wieder gestartet wird. |
| Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |
| Garantiezeit | Dauer der Garantiezeit. Vorgesehene Tätigkeit während der Garantiezeit (Wartung). Pikettdienst, Interventionszeiten, Fehlerbehebung. |
| Definitive Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Schulung

Beschreibung der vorgesehenen Schulung.

Bestimmung der Schulungsteilnehmer: ASTRA, GE, Polizei, Dritte. Schätzung der Anzahl Teilnehmer und der notwendigen Schulungstage.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Rückbau, Entsorgung (*)

Beschreibung des notwendigen Rückbaus.

Beschreibung der Entsorgung des Materials.

# Kosten der Anlage

## Realisierungskosten der Anlage

Detaillierte Schätzung der Realisierungskosten der Anlage (Genauigkeit gemäss TM 20 001-00002 Projektierung Kopfteil, Kapitel 5 Kostenvoranschlag pro Projektphase).

Die Schätzung muss neben die Lieferungen auch die entsprechenden Leistungen berücksichtigen wie z.B. Engineering, Qualitätssicherung, Prüfungen und Inbetriebnahme, Rückbau der bestehenden Anlage (*) usw.

Die Kostenschätzung muss nach den Teilanlagen (nach der AKS-Struktur - ASTRA RiLi 13013) und deren wichtigsten Elementen gegliedert werden.

Die Kosten (Realisierungskosten und Kosten von Dritten) müssen zwischen Aufbau-, Unterhalts- und Engpassbeseitigungskosten aufgeteilt werden (bei Netzvollendung sind nur Aufbaukosten vorzusehen).

Die Schätzung darf keine Kosten für Unvorhergesehenes enthalten.

Im Fall einer grossen Kostendifferenz (> 10%) zwischen AP-MK und DP-MP müssen hier Erklärungen gegeben werden.

Die Tabelle zeigt ein unvollständiges Beispiel einer Kostenzusammenstellung.

Die Gliederung nach Teilanlage ist zwingend einzuhalten.

Die individuellen Leistungspositionen sind nach Objekt zu unterteilen.

## Betriebs- und Wartungskosten der Anlage

Es sind keine Betriebs- und Wartungskosten anzugeben.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen die zu erwartenden Betriebs- und Wartungskosten gefordert werden.

Es ist zu schreiben, dass die Betriebs- und Wartungskosten bei der Bewertung der Offerten berücksichtigt werden müssen.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen Angaben zur Marktverfügbarkeit des Produktsund die Kosten von Ersatzteilen und Support gefordert werden.

# Anhänge

- Detail-Schema Brandmeldeanlage Tunnel mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Videoanlage mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Zentrale Einrichtung - Diversanlage mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Meteoüberwachungs- und warnsystem mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Warn- und Meldesystem von Naturgefahren mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Höhenmessanlage mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Luftüberwachung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Geschwindigkeitsmessanlage mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Lichtsignalüberwachung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Waageanlage mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Profilmessanlage mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Abstandsmessanlage mit Liefergrenzen

- Andere, mit dem Bauherrn vereinbarte anlagebedingte Pläne.

Bei nicht bestehenden / nicht vorgesehenen Anlagen darf die Nummerierung der Anhänge nicht geändert werden.

Zu Verständlichkeitszwecken müssen die Anhänge in den betreffenden Kapiteln referenziert werden.

Die Detailschema der Teilanlagen soll die Grösse A3 nicht überschreiten.

Die Detailschema der Teilanlagen haben einen reduzierten Plankopf mit eindeutigen Angaben:

Name Detailschema gemäss Bezeichnung Anhang (Anlage oder Teilanlage)

Projektbezeichnung

Projektnummer

Objektbezeichnung

Datum

Version

Es können Detail-Schema mehrerer Teilanlagen zusammengefasst werden.

Dossier D-6: Kommunikation & Leittechnik

# Zusammenfassung Kommunikation & Leittechnik

Kurze Beschreibung der vorgesehenen Massnahmen für die gesamte Kommunikation & Leittechnik.

Einfaches verständliches Übersichtsschema (max. A4 im Bericht, kein Anhang) der Anlage mit Darstellung der vorhandenen Teilanlagen und wesentlichen Schnittstellen.

# Einleitung

| Inbetrieb-nahme | Ist-Zustand |  |  | Lebenserwartung | Vorgesehene Massnahmen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilanlage vorhanden |  | * | Theoretisches Ende (gem. SIA) / Ersatz spätestens | Massnahme vorgesehen? |  |
| Kap | Teilanlage (gemäss AKS) |  | Ja | Nein |  |  | Ja | Nein |
| 4.1 | Kommunikationsnetzwerk IP-Netz Erschliessungsring | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Kommunikationsnetzwerk IP-Netz Access-Bereich | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Leittechnik Strecke | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Leittechnik Abschnitt | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Funksysteme (Polycom, DAB+, Mobiltelefonie für den Bedarf des ASTRA) | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |
| 4.6 | Notruftelefon | - |  | X | - | - |  | X |

* Legende Zustandsklasse

| 1 | Guter Zustand |
| --- | --- |
| 2 | Annehmbarer Zustand |
| 3 | Schadhafter Zustand |
| 4 | Schlechter Zustand |
| 5 | Alarmierender Zustand |
| 9 | Nicht überprüfter Zustand |

Diese Tabelle zeigt auf einen Blick die Teile und den Zustand der Installationen und dient als Vorinformation zu den folgenden Kapiteln.

Die Zustandsklassen sind dem aktuellen Zustandsbericht zu entnehmen und für diese Phase zu aktualisieren.

Die Farben und Ziffern entsprechen den Vorgaben in den Legenden zu den Technischen Merkblättern Synoptikpläne BSA.

Dem Projektverfasser steht es frei, je nach Projekt Spalten oder Linien für das bessere Verständnis hinzuzufügen.

## Beschreibung Ist-Zustandes (*)

Detaillierte Beschreibung des Ist-Zustandes der Anlage und der Teilanlagen.
Ziel der Beschreibung dieses Kapitels ist es, die für das Verständnis der vorgesehenen Massnahmen und der technischen Lösung notwendigen Auskünfte über den Ist-Zustand zu geben.

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Ziel und Zweck der Massnahmen

Kurze Beschreibung der wesentlichen Ziele der Massnahmen, die für die Anlage vorgesehen sind (Sicherheitsziele, Lebensdauer der neuen Anlagen, technische Ziele, übergeordnete Programme, usw.).

## Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen

Beschreibung der Schnittstelle der Anlage mit anderen Anlagen des Projekts und mit Dritten.
Detaillierte Beschreibung der Liefergrenze der Anlage.
Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

# Grundlagen Kommunikation & Leittechnik

## Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers

Beschreibung der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Projekts.

Aufstellung der Annahmen des Planers bezüglich des Projekts; die Annahmen betreffen technische und organisatorische Grundlagen.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Abweichungen von den Vorgaben

### ASTRA Richtlinien

Abweichungen von ASTRA Richtlinien in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Richtlinie | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normen

Abweichungen von Normen in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Norm | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### ASTRA Fachhandbuch

Abweichungen vom ASTRA Fachhandbuch in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Fachhandbuch Technisches Merkblatt | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Vorgaben der Gebietseinheit

Aufführung der Abweichungen von Vorgaben der Gebietseinheit in der folgenden Tabelle oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Vorgabe Gebietseinheit | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Technische Lösung

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Kommunikationsnetzwerk IP-Netz Erschliessungsring (inkl. regionale Elemente)

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Architektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition der Anforderungen an die Software-Sicherheit.

Detaillierte Definition eines Netzwerkmanagementsystems (NMS) oder der Integration in ein bestehendes NMS.

Detaillierte Definition eines Videomanagementsystems (VMS) oder der Integration in ein bestehendes VMS.

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), inkl. Schätzung der Anzahl Datenpunkte.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Kommunikationsnetzwerk IP-Netz Access-Bereich

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Architektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition der Anforderungen an die Software-Sicherheit.

Detaillierte Definition eines Netzwerkmanagementsystems (NMS) oder der Integration in ein bestehendes NMS.

Detaillierte Definition eines Videomanagementsystems (VMS) oder der Integration in ein bestehendes VMS.

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), inkl. Schätzung der Anzahl Datenpunkte.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Leittechnik Strecke (inkl. regionale Elemente)

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Architektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), inkl. der Anzahl Datenpunkte.

Detaillierte Definition der Reflexmatrix des Objekts.

Detaillierte Definition eines Bedien- und Betriebskonzeptes inkl. Definition der Benutzergruppe und Berechtigungen (BBK) oder der Anwendung des bestehenden BBK.

Detaillierte Definition einer MMI Style-Guide oder der Anwendung der bestehenden MMI Style-Guide.

Genaue Definition der Anforderungen an die Software-Sicherheit.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Leittechnik Abschnitt

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Architektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), inkl. der Anzahl Datenpunkte.

Detaillierte Definition der Reflexmatrix des Objekts.

Detaillierte Definition eines Bedien- und Betriebskonzeptes inkl. Definition der Benutzergruppe und Berechtigungen (BBK) oder der Anwendung des bestehenden BBK.

Detaillierte Definition einer MMI Style-Guide oder der Anwendung der bestehenden MMI Style-Guide.

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Funksysteme (Polycom, DAB+, Mobiltelefonie für den Bedarf des ASTRA)

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), falls vorgesehen.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Notruftelefon

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), falls vorgesehen.

Detaillierte Definition der Integration in ein bestehendes NMS, falls vorgesehen.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Umsetzung UeLS-CH

Beschreibung der Migrationsvariante

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.5 → Doku 83054, Kap. 3.4

Beschreibung der Konformitätsprüfung (SA-CH)

- → gemäss «Anleitung Validierungsinstanz+Konformität».

- → Prüfung in der jeweiligen SIA-Projektphase gemäss definiertem Prüfplan.

Beschreibung der Validierungsinstanz (Bestandteil der UeLS-CH Projektorganisation)

- → gemäss «Anleitung Validierungsinstanz+Konformität».

Beschreibung der Systemarchitektur (Gesamttopologie)

- → gemäss RiLi 13031

*Beschreibung der BSA-Integration der einzelnen Anlagen (Energieversorgung, Beleuchtung, Lüftung, Signalisation, Überwachungsanlage, Kommunikation & Leittechnik, Kabelanlage und Nebeneinrichtung) innerhalb des Projektes

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4 und Kap. 7

Bedienkonzept

DP-Liste BSA

Integrationskonzept

DP-Liste UeLS

*Tests

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.6:

→ (Prüfprotokolle, FAT, IWT, Montagekontrolle, SAT, Test des Integrationsprozesses, EZT)

→ gemäss Doku 83055, Kap. 6.1 – 6.7

Probebetrieb

- → gemäss Doku 83055, Kap. 6.8

Abnahme nach SIA

*Beschreibung der BSA-Integration der einzelnen Anlagen (Energieversorgung, Beleuchtung, Lüftung, Signalisation, Überwachungsanlage, Kommunikation & Leittechnik, Kabelanlage und Nebeneinrichtung) ausserhalb des Projektes, resp. zukünftige BSA-Integrationen

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4 und Kap. 7

Definition der Rahmenbedingungen für zukünftige BSA-Integrationen

- → gemäss Doku 83055, Kap. 7.2.1 – 7.4.4:

Bedienkonzept

DP-Liste BSA

Integrationskonzept

DP-Liste UeLS

IPH

Tests (FAT, IWT, SAT, EZT)

Probebetrieb

Abnahme nach SIA

Definition der Rollen

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.1

Beschreibung der Funktionen des UeLS-CH

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.2

*Beschreibung der Benutzerverwaltung

- → gemäss TM 23 001-20410, Kap. 4.8 → Doku 83054, Kap. 4

Definition der Eingrenzung nach Benutzergruppe

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.2 → Doku 83054, Kap. 4.2.3

*Beschreibung der Benutzerführung

- → gemäss TM 23 001-20410, Kap. 4.8 → Doku 83054, Kap. 5

Aufzeigen der Grafischen Darstellung (StyleGuide)

- → gemäss Doku 83054, Kap. 5.1.3 → Doku 83050 und Doku 83052 und Doku 83053

*Beschreibung der Steuerung und Überwachung der BSA

- → gemäss TM 23 001-20410, Kap. 4.8 → Doku 83054, Kap. 6

Beschreibung der Handlungsmatrix AR-AR

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.2 → Doku 83054, Kap. 6.2.3

Beschreibung der Kommunikation UeLS-UeLS

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.2 → Doku 83054, Kap. 6.2.4

Beschreibung der Kommunikation UeLS-ELS

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.2 → Doku 83054, Kap. 6.2.5

*Beschreibung der Behandlung von Meldungen

- → gemäss TM 23 001-20410, Kap. 4.8 → Doku 83054, Kap. 7

Beschreibung der Führungsverantwortung

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.2 → Doku 83054, Kap. 7.1

Beschreibung der Unterdrückung

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.2 → Doku 83054, Kap. 7.4

Beschreibung der Sammelmeldungen

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.2 → Doku 83054, Kap. 7.5

*Beschreibung der Datenablage

- → gemäss TM 23 001-20410, Kap. 4.8 → Doku 83054, Kap. 8

Beschreibung der Archivierung

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.2 → Doku 83054, Kap. 8.6

*Beschreibung Systemtechnik und Betrieb

- → gemäss TM 23 001-20410, Kap. 4.8 → Doku 83054, Kap. 9

*Beschreibung der Schnittstellen

- → gemäss TM 23 001-20410, Kap. 4.8 → Doku 83054, Kap. 10

*Beschreibung der Umsysteme

- → gemäss TM 23 001-20410, Kap. 4.8 → Doku 83054, Kap. 11

*Übersicht über die erwartete Dokumentation des Ausgeführten Werks (DAW)

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.3

Beschreibung der vorgesehenen Schulungs-Module für jede Benutzergruppe und Systemadministratoren

- → gemäss Doku 83055, Kap. 3.4.4 → Doku 83054, Kap. 9.7

*Beschreibung des Rückbaus und der Entsorgung

- → gemäss TM 23 001-20410, Kap. 4.8

*Dies sind auch Prüfpunkte aus dem Prüfplan UeLS-CH.

# Inbetriebnahme

## Tests und Inbetriebsetzung der Anlage

Beschreibung der vorgesehenen Tests und Arbeiten für die Anlage:

| Tätigkeit | Im Dokument DP-MP zu beschreibende Arbeiten |
| --- | --- |
| Prüfung der Anlage-Komponenten und Prototypen (wo notwendig und sinnvoll) | Notwendige Materialprüfungen. Bewertung der wichtigsten Funktionalitäten. Frühzeitige Feststellung von ev. Fehlern und Missverständnissen. Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Werkabnahme | Prüfung der Anlagekomponenten (Probetest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest oder, wenn nicht möglich, Probetest). Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Kommunikation und Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Inbetriebsetzung | Teilnahme an der Inbetriebsetzung der Anlage. |
| Provisorische Abnahme | Prüfung der Anlagekomponenten und deren Montage (Volltest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest). Ev. Abnahmen mit Inspektoraten. Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Volltest der vorgesehenen Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Probebetrieb | Dauer des Probebetriebs. Umstände, bei welchen der Probebetrieb unterbrochen wird. Umstände, bei welchen der Probebetrieb wieder gestartet wird. |
| Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |
| Garantiezeit | Dauer der Garantiezeit. Vorgesehene Tätigkeit während der Garantiezeit (Wartung). Pikettdienst, Interventionszeiten, Fehlerbehebung. |
| Definitive Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Schulung

Beschreibung der vorgesehenen Schulung.

Bestimmung der Schulungsteilnehmer: ASTRA, GE, Polizei, Dritte. Schätzung der Anzahl Teilnehmer und der notwendigen Schulungstage.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Rückbau, Entsorgung (*)

Beschreibung des notwendigen Rückbaus.

Beschreibung der Entsorgung des Materials.

# Kosten der Anlage

## Realisierungskosten der Anlage

Detaillierte Schätzung der Realisierungskosten der Anlage (Genauigkeit gemäss TM 20 001-00002 Projektierung Kopfteil, Kapitel 5 Kostenvoranschlag pro Projektphase).

Die Schätzung muss neben die Lieferungen auch die entsprechenden Leistungen berücksichtigen wie z.B. Engineering, Qualitätssicherung, Prüfungen und Inbetriebnahme, Rückbau der bestehenden Anlage (*) usw.

Die Kostenschätzung muss nach den Teilanlagen (nach der AKS-Struktur - ASTRA RiLi 13013) und deren wichtigsten Elementen gegliedert werden.

Die Kosten (Realisierungskosten und Kosten von Dritten) müssen zwischen Aufbau-, Unterhalts- und Engpassbeseitigungskosten aufgeteilt werden (bei Netzvollendung sind nur Aufbaukosten vorzusehen).

Die Schätzung darf keine Kosten für Unvorhergesehenes enthalten.

Im Fall einer grossen Kostendifferenz (> 10%) zwischen AP/MK und DP/MP müssen hier Erklärungen gegeben werden.

Die Tabelle zeigt ein unvollständiges Beispiel einer Kostenzusammenstellung.

Die Gliederung nach Teilanlage ist zwingend einzuhalten.

Die individuellen Leistungspositionen sind nach Objekt zu unterteilen.

## Betriebs- und Wartungskosten der Anlage

Es sind keine Betriebs- und Wartungskosten anzugeben.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen die zu erwartenden Betriebs- und Wartungskosten gefordert werden.

Es ist zu schreiben, dass die Betriebs- und Wartungskosten bei der Bewertung der Offerten berücksichtigt werden müssen.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen Angaben zur Marktverfügbarkeit des Produkts und die Kosten von Ersatzteilen und Support gefordert werden.

# Anhänge

  - Detail-Schema Kommunikationsnetzwerk IP-Netz Erschliessungsring mit Liefergrenzen

  - Detail-Schema Kommunikationsnetzwerk IP-Netz Access-Bereich mit Liefergrenzen

  - Detail-Schema Leittechnik Strecke mit Liefergrenzen

  - Detail-Schema Leittechnik Abschnitt mit Liefergrenzen

  - Detail-Schema Funksysteme (Polycom, DAB+, Mobiltelefonie für den Bedarf des ASTRA)
mit Liefergrenzen

  - Detail-Schema Notruftelefon mit Liefergrenzen

  - Systemarchitektur (Gesamttopologie)

  - Bedienkonzept

  - DP-Liste UeLS

  - Andere, mit dem Bauherrn vereinbarte anlagebedingte Pläne.

Bei nicht bestehenden / nicht vorgesehenen Anlagen darf die Nummerierung der Anhänge nicht geändert werden.

Zu Verständlichkeitszwecken müssen die Anhänge in den betreffenden Kapiteln referenziert werden.

Die Detailschema der Teilanlagen soll die Grösse A3 nicht überschreiten.

Die Detailschema der Teilanlagen haben einen reduzierten Plankopf mit eindeutigen Angaben:

Name Detailschema gemäss Bezeichnung Anhang (Anlage oder Teilanlage)

Projektbezeichnung

Projektnummer

Objektbezeichnung

Datum

Version

Es können Detail-Schema mehrerer Teilanlagen zusammengefasst werden.

Dossier D-7: Kabelanlage (Infrastruktur)

# Zusammenfassung Kabelanlage (Infrastruktur)

Kurze Beschreibung der vorgesehenen Massnahmen für die gesamten Anlage Kabelanlage (Infrastruktur).

Auflistung der betroffenen Teilanlagen.

# Einleitung

| Inbetrieb-nahme | Ist-Zustand |  |  | Lebenserwartung | Vorgesehene Massnahmen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilanlage vorhanden |  | * | Theoretisches Ende (gem. SIA) / Ersatz spätestens | Massnahme vorgesehen? |  |
| Kap | Teilanlage (gemäss AKS) |  | Ja | Nein |  |  | Ja | Nein |
| 4.1 | Erdungsanlage, EMC-Anlage, Blitzschutz | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Lichtwellenleiterausrüstung | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Universelle Gebäudeverkabelung | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Signalübertragungskabel | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Infrastruktur BSA | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |

* Legende Zustandsklasse

| 1 | Guter Zustand |
| --- | --- |
| 2 | Annehmbarer Zustand |
| 3 | Schadhafter Zustand |
| 4 | Schlechter Zustand |
| 5 | Alarmierender Zustand |
| 9 | Nicht überprüfter Zustand |

Diese Tabelle zeigt auf einen Blick die Teile und den Zustand der Installationen und dient als Vorinformation zu den folgenden Kapiteln.

Die Zustandsklassen sind dem aktuellen Zustandsbericht zu entnehmen und für diese Phase zu aktualisieren.

Die Farben und Ziffern entsprechen den Vorgaben in den Legenden zu den Technischen Merkblättern Synoptikpläne BSA.

Dem Projektverfasser steht es frei, je nach Projekt Spalten oder Linien für das bessere Verständnis hinzuzufügen.

## Beschreibung Ist-Zustandes (*)

Detaillierte Beschreibung des Ist-Zustandes der Anlage und der Teilanlagen.

Ziel der Beschreibung dieses Kapitels ist es, die für das Verständnis der vorgesehenen Massnahmen und der technischen Lösung notwendigen Auskünfte über den Ist-Zustand zu geben.

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Ziel und Zweck der Massnahmen

Kurze Beschreibung der wesentlichen Ziele der Massnahmen, die für die Anlage vorgesehen sind (Sicherheitsziele, Lebensdauer der neuen Anlagen, technische Ziele, übergeordnete Programme, usw.).

## Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen

Beschreibung der Schnittstelle der Anlage mit anderen Anlagen des Projekts und mit Dritten.
Detaillierte Beschreibung der Liefergrenze der Anlage.
Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

# Grundlagen Kabelanlage (Infrastruktur)

## Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers

Beschreibung der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Projekts und der entsprechenden Teilanlagen.

Aufstellung der Annahmen des Planers bezüglich des Projekts; die Annahmen betreffen technische und organisatorische Grundlagen.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Abweichungen von den Vorgaben

### ASTRA Richtlinien

Abweichungen von ASTRA Richtlinien in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Richtlinie | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normen

Abweichungen von Normen in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Norm | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### ASTRA Fachhandbuch

Abweichungen vom ASTRA Fachhandbuch in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Fachhandbuch Technisches Merkblatt | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Vorgaben der Gebietseinheit

Aufführung der Abweichungen von Vorgaben der Gebietseinheit in der folgenden Tabelle oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind.

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Vorgabe Gebietseinheit | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Technische Lösung

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Erdungsanlage, EMC-Anlage, Blitzschutz

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Lichtwellenleiterausrüstung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Universelle Gebäudeverkabelung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Signalübertragungskabel

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter (inkl. Rückbau).

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Infrastruktur BSA

Beschreibung aller Aggregate gemäss AKS-CH (Teilanlage Infrastruktur BSA)

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

# Inbetriebnahme

## Tests und Inbetriebsetzung der Anlage

Beschreibung der vorgesehenen Tests und Arbeiten für die Anlage:

| Tätigkeit | Im Dokument DP-MP zu beschreibende Arbeiten |
| --- | --- |
| Prüfung der Anlage-Komponenten und Prototypen (wo notwendig und sinnvoll) | Notwendige Materialprüfungen. Bewertung der wichtigsten Funktionalitäten. Frühzeitige Feststellung von ev. Fehlern und Missverständnissen. Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Werkabnahme | Prüfung der Anlagekomponenten (Probetest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest oder, wenn nicht möglich, Probetest). Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Kommunikation und Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Inbetriebsetzung | Teilnahme an der Inbetriebsetzung der Anlage. |
| Provisorische Abnahme | Prüfung der Anlagekomponenten und deren Montage (Volltest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest). Ev. Abnahmen mit Inspektoraten. Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Volltest der vorgesehenen Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Probebetrieb | Dauer des Probebetriebs. Umstände, bei welchen der Probebetrieb unterbrochen wird. Umstände, bei welchen der Probebetrieb wieder gestartet wird. |
| Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |
| Garantiezeit | Dauer der Garantiezeit. Vorgesehene Tätigkeit während der Garantiezeit (Wartung). Pikettdienst, Interventionszeiten, Fehlerbehebung. |
| Definitive Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Schulung

Beschreibung der vorgesehenen Schulung.

Bestimmung der Schulungsteilnehmer: ASTRA, GE, Polizei, Dritte. Schätzung der Anzahl Teilnehmer und der notwendigen Schulungstage.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Rückbau, Entsorgung (*)

Beschreibung des notwendigen Rückbaus.

Beschreibung der Entsorgung des Materials.

# Kosten der Anlage

## Realisierungskosten der Anlage

Detaillierte Schätzung der Realisierungskosten der Anlage (Genauigkeit gemäss TM 20 001-00002 Projektierung Kopfteil, Kapitel 5 Kostenvoranschlag pro Projektphase).

Die Schätzung muss neben die Lieferungen auch die entsprechenden Leistungen berücksichtigen wie z.B. Engineering, Qualitätssicherung, Prüfungen und Inbetriebnahme, Rückbau der bestehenden Anlage (*) usw.

Die Kostenschätzung muss nach den Teilanlagen (nach der AKS-Struktur - ASTRA RiLi 13013) und deren wichtigsten Elementen gegliedert werden.

Die Kosten (Realisierungskosten und Kosten von Dritten) müssen zwischen Aufbau-, Unterhalts- und Engpassbeseitigungskosten aufgeteilt werden (bei Netzvollendung sind nur Aufbaukosten vorzusehen).

Die Schätzung darf keine Kosten für Unvorhergesehenes enthalten.

Im Fall einer grossen Kostendifferenz (> 10%) zwischen AP/MK und DP/MP müssen hier Erklärungen gegeben werden.

Die Tabelle zeigt ein unvollständiges Beispiel einer Kostenzusammenstellung.

Die Gliederung nach Teilanlage ist zwingend einzuhalten.

Die individuellen Leistungspositionen sind nach Objekt zu unterteilen.

## Betriebs- und Wartungskosten der Anlage

Es sind keine Betriebs- und Wartungskosten anzugeben.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen die zu erwartenden Betriebs- und Wartungskosten gefordert werden.

Es ist zu schreiben, dass die Betriebs- und Wartungskosten bei der Bewertung der Offerten berücksichtigt werden müssen.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen Angaben zur Marktverfügbarkeit des Produkts und die Kosten von Ersatzteilen und Support gefordert werden.

# Anhänge

- Detail-Schema Erdungsanlage, EMC-Anlage, Blitzschutz mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Lichtwellenleiterausrüstung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Universelle Gebäudeverkabelung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Signalübertragungskabel mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Infrastruktur BSA mit Liefergrenzen

- Andere, mit dem Bauherrn vereinbarte anlagebedingte Pläne.

Bei nicht bestehenden / nicht vorgesehenen Anlagen darf die Nummerierung der Anhänge nicht geändert werden.

Zu Verständlichkeitszwecken müssen die Anhänge in den betreffenden Kapiteln referenziert werden.

Die Detailschema der Teilanlagen soll die Grösse A3 nicht überschreiten.

Die Detailschema der Teilanlagen haben einen reduzierten Plankopf mit eindeutigen Angaben:

Name Detailschema gemäss Bezeichnung Anhang (Anlage oder Teilanlage)

Projektbezeichnung

Projektnummer

Objektbezeichnung

Datum

Version

Es können Detail-Schema mehrerer Teilanlagen zusammengefasst werden.

Dossier D-8: Nebeneinrichtung

# Zusammenfassung Nebeneinrichtung

Kurze Beschreibung der vorgesehenen Massnahmen für die gesamte Anlage Nebeneinrichtung.

# Einleitung

| Inbetrieb-nahme | Ist-Zustand |  |  | Lebenserwartung | Vorgesehene Massnahmen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teilanlage vorhanden |  | * | Theoretisches Ende (gem. SIA) / Ersatz spätestens | Massnahme vorgesehen? |  |
| Kap | Teilanlage (gemäss AKS) |  | Ja | Nein |  |  | Ja | Nein |
| 4.1 | Hausinstallation | 1999 | X |  | 2 | 2012 / 2019 | X |  |
| 4.2 | Heizung, Lüftung, Klima | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2039 | X |  |
| 4.3 | Brandmeldeanlage Gebäude | 1999 | X |  | 1 | 2019 / 2031 | X |  |
| 4.4 | Krananlage / Hebezeug | 1999 | X |  | 2 | 2015 / 2019 | X |  |
| 4.5 | Pumpwerk | 1999 | X |  | 3 | 2013 / 2013 | X |  |
| 4.6 | Löscheinrichtung | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.7 | Barrierenanlage | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.8 | Tür / Tor / Zutrittskontrolle | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.9 | Bauliche Einrichtung | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.10 | Wasserversorgung | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.11 | Telefonie | - |  | X | - | - |  | X |
| 4.12 | Strassenabwasserbehandlungsanlage | - |  | X | - | - |  | X |

* Legende Zustandsklasse

| 1 | Guter Zustand |
| --- | --- |
| 2 | Annehmbarer Zustand |
| 3 | Schadhafter Zustand |
| 4 | Schlechter Zustand |
| 5 | Alarmierender Zustand |
| 9 | Nicht überprüfter Zustand |

Diese Tabelle zeigt auf einen Blick die Teile und den Zustand der Installationen und dient als Vorinformation zu den folgenden Kapiteln.

Die Zustandsklassen sind dem aktuellen Zustandsbericht zu entnehmen und für diese Phase zu aktualisieren.

Die Farben und Ziffern entsprechen den Vorgaben in den Legenden zu den Technischen Merkblättern Synoptikpläne BSA.

Dem Projektverfasser steht es frei, je nach Projekt Spalten oder Linien für das bessere Verständnis hinzuzufügen.

## Beschreibung Ist-Zustandes (*)

Detaillierte Beschreibung des Ist-Zustandes der Anlage und der Teilanlagen.

Ziel der Beschreibung dieses Kapitels ist es, die für das Verständnis der vorgesehenen Massnahmen und der technischen Lösung notwendigen Auskünfte über den Ist-Zustand zu geben.

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Ziel und Zweck der Massnahmen

Kurze Beschreibung der wesentlichen Ziele der Massnahmen, die für die Anlage vorgesehen sind (Sicherheitsziele, Lebensdauer der neuen Anlagen, technische Ziele, übergeordnete Programme, usw.).

## Abgrenzungen, Schnittstellen und Liefergrenzen

Beschreibung der Schnittstelle der Anlage mit anderen Anlagen des Projekts und mit Dritten.

Detaillierte Beschreibung der Liefergrenze der Anlage.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

# Grundlagen Nebeneinrichtung

## Rahmenbedingungen, Annahmen des Planers

Beschreibung der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Projekts.

Aufstellung der Annahmen des Planers bezüglich des Projekts; die Annahmen betreffen technische und organisatorische Grundlagen.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Abweichungen von den Vorgaben

### ASTRA Richtlinien

Abweichungen von ASTRA Richtlinien in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Richtlinie | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Normen

Abweichungen von Normen in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Norm | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### ASTRA Fachhandbuch

Abweichungen vom ASTRA Fachhandbuch in der folgenden Tabelle aufführen oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| ASTRA Fachhandbuch Technisches Merkblatt | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

### Vorgaben der Gebietseinheit

Aufführung der Abweichungen von Vorgaben der Gebietseinheit in der folgenden Tabelle oder Aussage, dass keine Abweichungen vorhanden sind

Wesentliche Dokumente zu den Entscheiden in den Anhang aufnehmen

| Vorgabe Gebietseinheit | Abweichung / Grund | Entscheide |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

# Technische Lösung

Die Beschreibung muss nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Hausinstallation

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), falls vorgesehen.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Heizung, Lüftung, Klima

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), falls vorgesehen.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Brandmeldeanlage Gebäude

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), falls vorgesehen.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Krananlage / Hebezeug

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Pumpwerk

Hydraulische Berechnung und Definition der wasserspiegelabhängigen Betriebspunkte, inkl. der Darstellung der dazugehörigen Pumpen- und Anlagenkennlinien (Q/h-Diagramm), zu allen möglichen Betriebsweisen und Betriebspunkten.

Konstruktive Zeichnung (M 1:50) in drei Ansichten und Beschreibung zu den bautechnischen Anlagen des Abwasserpumpwerks.

Technische Zeichnungen zur Maschinen- und Elektrotechnik (M 1:50) in drei Ansichten.

Strangschema bzw. ein Prinzipschema inkl. allen Armaturen wie Schieber, Rückschlagklappen, Sensoren usw.

Technische Beschreibung zu allen maschinen- und elektrotechnisch relevanten Gewerken (inkl. Anlaufstrombegrenzung u. Aufbau der SPS-Ebene) bzw. der geplanten Pumpentechnik.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Technische Beschreibung zu den berücksichtigten Werkstoffqualitäten (u. a. Pumpen, Armaturen etc.) sowie zum Korrosionsschutz bzw. zu geplanten Beschichtungssystemen im Bereich der BSA und der sonstigen Gebäudeausstattung (innen und aussen).

Erläuterung der Anlagensteuerung und Anlagenregelung zur Abwasserpumpstation und ihrer wassertechnischen Nebenanlagen bzw. der SABA.

Technische Beschreibung zur Gebäudetechnik sowie der wassertechnischen Anlagen im Aussenbereich des Abwasserpumpwerks.

Elektrischer Anschlusswert des Pumpwerks, ermittelt über eine detaillierte Energiebilanz.

Darstellung aller elektrotechnischen Komponenten und deren Verbindungen in einpoliger Darstellung.

Erläuterungen zur Übertragung von Betriebs- und Störmeldungen.

Angaben zum geplanten Umfang bei der Wartung und Instandsetzung

Zudem sind ausreichend detaillierte Aussagen zu folgenden Themenbereichen zu treffen:

Beschreibung des Beleuchtungsniveaus innerhalb eines Betriebsgebäudes oder einer Elektrokabine sowie im Aussenbereich.

Beschreibungen zur Be- und Entlüftung des Betriebsgebäudes bzw. der Elektrokabine

Beschreibungen mit Verhaltens- und Sicherheitshinweisen beim betrieblichen Unterhalt (Betriebsdokumentation, DAW).

Beschreibungen zu den Festlegungen durch das Ex-Schutz-Dokument.

Beschreibungen zu den Festlegungen durch das Blitz-Schutz-Konzept.

## Löscheinrichtung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Barrierenanlage

Detaillierte Definition der Kommunikationsnetzstruktur und der Steuerungsarchitektur der Teilanlage.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Definition der Bedienung und Überwachung der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der Integration ins übergeordnete Leitsystem (UeLS), falls vorgesehen.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Tür / Tor / Zutrittskontrolle

- Es gelten die übergeordneten Schliesskonzepte (z.B. GE)

- Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

- Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

- Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

- Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

- Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

- Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Bauliche Einrichtung

- Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

- Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

- Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

- Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Wasserversorgung

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Telefonie

Beschreibung der Sprachkommunikation über Mobiltelefonie.

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter (Netzabdeckung).

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

## Strassenabwasserbehandlungsanlage

Festlegung der für die Lösungsdefinition notwendigen Parameter.

Genaue Dimensionierung der Teilanlage.

Detaillierte Definition des Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung der geltenden RiLi und TM BSA (die Bewertung und die Auswahl der Varianten hat in der vorhergehenden Projektphase stattgefunden).

Genaue Definition des Leistungsverbrauchs (Normalnetz, Notstrom) der Teilanlage.

Einfache schematische Darstellung der Teilanlage und wesentlichen logischen Schnittstellen

Detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Teilanlage-Komponenten.

# Inbetriebnahme

## Tests und Inbetriebsetzung der Anlage

Beschreibung der vorgesehenen Tests und Arbeiten für die Anlage:

| Tätigkeit | Im Dokument DP-MP zu beschreibende Arbeiten |
| --- | --- |
| Prüfung der Anlage-Komponenten und Prototypen (wo notwendig und sinnvoll) | Notwendige Materialprüfungen. Bewertung der wichtigsten Funktionalitäten. Frühzeitige Feststellung von ev. Fehlern und Missverständnissen. Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Werkabnahme | Prüfung der Anlagekomponenten (Probetest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest oder, wenn nicht möglich, Probetest). Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Kommunikation und Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Inbetriebsetzung | Teilnahme an der Inbetriebsetzung der Anlage. |
| Provisorische Abnahme | Prüfung der Anlagekomponenten und deren Montage (Volltest). Prüfung der Anlagefunktionalitäten (Volltest). Ev. Abnahmen mit Inspektoraten. Integrationstest mit dem UeLS (inkl. Volltest der vorgesehenen Reflexe). Vorgesehene Prüfprotokolle. |
| Probebetrieb | Dauer des Probebetriebs. Umstände, bei welchen der Probebetrieb unterbrochen wird. Umstände, bei welchen der Probebetrieb wieder gestartet wird. |
| Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |
| Garantiezeit | Dauer der Garantiezeit. Vorgesehene Tätigkeit während der Garantiezeit (Wartung). Pikettdienst, Interventionszeiten, Fehlerbehebung. |
| Definitive Abnahme | Vorgesehene Abnahmeprotokolle. |

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Schulung

Beschreibung der vorgesehenen Schulung.

Bestimmung der Schulungsteilnehmer: ASTRA, GE, Polizei, Dritte. Schätzung der Anzahl Teilnehmer und der notwendigen Schulungstage.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Rückbau, Entsorgung (*)

Beschreibung des notwendigen Rückbaus.

Beschreibung der Entsorgung des Materials.

# Kosten der Anlage

## Realisierungskosten der Anlage

Detaillierte Schätzung der Realisierungskosten der Anlage (Genauigkeit gemäss TM 20 001-00002 Projektierung Kopfteil, Kapitel 5 Kostenvoranschlag pro Projektphase).

Die Schätzung muss neben die Lieferungen auch die entsprechenden Leistungen berücksichtigen wie z.B. Engineering, Qualitätssicherung, Prüfungen und Inbetriebnahme, Rückbau der bestehenden Anlage (*) usw.

Die Kostenschätzung muss nach den Teilanlagen (nach der AKS-Struktur - ASTRA RiLi 13013) und deren wichtigsten Elementen gegliedert werden.

Die Kosten (Realisierungskosten und Kosten von Dritten) müssen zwischen Aufbau-, Unterhalts- und Engpassbeseitigungskosten aufgeteilt werden (bei Netzvollendung sind nur Aufbaukosten vorzusehen).

Die Schätzung darf keine Kosten für Unvorhergesehenes enthalten.

Im Fall einer grossen Kostendifferenz (> 10%) zwischen AP/MK und DP/MP müssen hier Erklärungen gegeben werden.

Die Tabelle zeigt ein unvollständiges Beispiel einer Kostenzusammenstellung.

Die Gliederung nach Teilanlage ist zwingend einzuhalten.

Die individuellen Leistungspositionen sind nach Objekt zu unterteilen.

## Betriebs- und Wartungskosten der Anlage

Es sind keine Betriebs- und Wartungskosten anzugeben.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen die zu erwartenden Betriebs- und Wartungskosten einzufordern.

Es ist zu schreiben, dass die Betriebs- und Wartungskosten bei der Bewertung der Offerten berücksichtigt werden müssen.

Es ist zu schreiben, dass in den Ausschreibungsunterlagen Angaben zur Marktverfügbarkeit des Produkts und die Kosten von Ersatzteilen und Support gefordert werden.

# Anhänge

- Detail-Schema Hausinstallation mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Heizung, Lüftung, Klima mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Brandmeldeanlage Gebäude mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Krananlage / Hebezeug mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Pumpwerk mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Löscheinrichtung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Barrierenanlage mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Tür / Tor / Zutrittskontrolle mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Bauliche Einrichtung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Wasserversorgung mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Telefonie mit Liefergrenzen

- Detail-Schema Strassenabwasserbehandlungsanlage mit Liefergrenzen

- Andere, mit dem Bauherrn vereinbarte anlagebedingte Pläne.

Bei nicht bestehenden / nicht vorgesehenen Anlagen darf die Nummerierung der Anhänge nicht geändert werden.

Zu Verständlichkeitszwecken müssen die Anhänge in den betreffenden Kapiteln referenziert werden.

Die Detailschema der Teilanlagen soll die Grösse A3 nicht überschreiten.

Die Detailschema der Teilanlagen haben einen reduzierten Plankopf mit eindeutigen Angaben:

Name Detailschema gemäss Bezeichnung Anhang (Anlage oder Teilanlage)

Projektbezeichnung

Projektnummer

Objektbezeichnung

Datum

Version

Es können Detail-Schema mehrerer Teilanlagen zusammengefasst werden.

Dossier D-9: Anforderungen an den Bau

# Ziel und Zweck der Massnahmen, Soll-Zustand

Beschreibung der Ziele der Baumassnahmen, die für das BSA-Projekt notwendig sind.

Beschreibung des Soll-Zustandes, der vom Bau für die BSA-Anlagen erreicht werden muss.

Wenn es kein separates Baudossier gibt und alle baulichen Massnahmen im Rahmen des BSA-Projektes erfolgen, ist folgendes notwendig:

Umbenennung von «D-9: Anforderungen an den Bau» in «D-9: Bauliche Massnahmen»

Erstellung des Dossiers «D-9 Bauliche Massnahmen» mit derselben Detaillierung wie bei den übrigen BSA-Anlagen.

Dabei müssen alle Kapitel sinngemäss übernommen werden.

Es gelten dieselben Anforderungen an dieses Dossier wie an ein Baudossier. Das Dossier wird durch einen Fachspezialisten Bau geprüft.

Die Kosten Bauliche Massnahmen sind detailliert auszuweisen und in die Gesamtkosten BSA aufzunehmen.

# Beschreibung Ist-Zustandes (*)

Kurze Beschreibung des Ist-Zustandes seitens Bau für die BSA Anlage (Raumverfügbarkeit usw.).
Ziel der Beschreibung dieses Kapitels ist es, die für das Verständnis der Bauliche Massnahmen notwendigen Auskünfte über den Ist-Zustand zu geben.

Mengengerüst der wesentlichen Baulichen Massnahmen (Öffnungen/Einlagen, Aufhängungen, Schächte, Rohranlagen, Rohreinführungen, Erdung, Metallbauteile, etc.)

# Anforderungen der Anlagen an Bau

## Anforderungen Energieversorgung

Anforderungen der Anlage an den Bau (technische Räume, Tunnel, offenes Trassee): Raumbedarf, Kabelrohre, Aussparungen, Notwendigkeit von separaten Räumen, Fundamente, neue Kunstbauten (°), andere besondere Bedürfnisse.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Anforderungen Beleuchtung

Anforderungen der Anlage an den Bau (technische Räume, Tunnel, offenes Trassee): Raumbedarf, Kabelrohre, Aussparungen, Notwendigkeit von separaten Räumen, Fundamente, neue Kunstbauten (°), andere besondere Bedürfnisse.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Anforderungen Lüftung

Anforderungen der Anlage an den Bau (technische Räume, Tunnel, offenes Trassee): Raumbedarf, Kabelrohre, Aussparungen, Notwendigkeit von separaten Räumen, Fundamente, neue Kunstbauten (°), andere besondere Bedürfnisse.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Anforderungen Signalisation

Anforderungen der Anlage an den Bau (technische Räume, Tunnel, offenes Trassee): Raumbedarf, Kabelrohre, Aussparungen, Notwendigkeit von separaten Räumen, Fundamente, neue Kunstbauten (°), andere besondere Bedürfnisse.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Anforderungen Überwachungsanlage

Anforderungen der Anlage an den Bau (technische Räume, Tunnel, offenes Trassee): Raumbedarf, Kabelrohre, Aussparungen, Notwendigkeit von separaten Räumen, Fundamente, neue Kunstbauten (°), andere besondere Bedürfnisse.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Anforderungen Kommunikation & Leittechnik

Anforderungen der Anlage an den Bau (technische Räume, Tunnel, offenes Trassee): Raumbedarf, Kabelrohre, Aussparungen, Notwendigkeit von separaten Räumen, Fundamente, neue Kunstbauten (°), andere besondere Bedürfnisse.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Anforderungen Kabelanlage (Infrastruktur)

Anforderungen der Anlage an den Bau (technische Räume, Tunnel, offenes Trassee): Raumbedarf, Kabelrohre, Aussparungen, Notwendigkeit von separaten Räumen, Fundamente, neue Kunstbauten (°), andere besondere Bedürfnisse.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

## Anforderungen Nebeneinrichtung

Anforderungen der Anlage an den Bau (technische Räume, Tunnel, offenes Trassee): Raumbedarf, Kabelrohre, Aussparungen, Notwendigkeit von separaten Räumen, Fundamente, neue Kunstbauten (°), andere besondere Bedürfnisse.

Falls notwendig, kann die Beschreibung nach Teilanlagen gegliedert werden.

# Kosten der Baulichen Massnahmen

Wenn es kein separates Bauprojekt gibt, sind die Kosten für die baulichen Massnahmen hier aufzuführen.

# Anhänge

- Pläne Anforderungen an den Bau seitens Energieversorgung

- Pläne Anforderungen an den Bau seitens Beleuchtung

- Pläne Anforderungen an den Bau seitens Lüftung

- Pläne Anforderungen an den Bau seitens Signalisation

- Pläne Anforderungen an den Bau seitens Überwachungsanlage

- Pläne Anforderungen an den Bau seitens Kommunikation & Leittechnik

- Pläne Anforderungen an den Bau seitens Kabelanlage (Infrastruktur)

- Pläne Anforderungen an den Bau seitens Nebeneinrichtung

- Pläne Raumbesetzung technische Räume

- Pläne Raumbesetzung Tunnel bzw. Flucht- und/oder Sicherheitsstollen

- Pläne Raumbesetzung offene Trassee

- Andere, mit dem Bauherrn vereinbarte Pläne.

Bei nicht bestehenden / nicht vorgesehenen Anlagen darf die Nummerierung der Anhänge nicht geändert werden (z.B.: Falls die Signalisation fehlt, bleiben die Pläne Anforderungen an den Bau seitens Nebeneinrichtung dennoch der Anhang D-9-A8).

Zu Verständlichkeitszwecken müssen die Anhänge in den betreffenden Kapiteln referenziert werden.

Die Pläne Anforderungen an den Bau soll die Grösse A3 nicht überschreiten.

Die Pläne Anforderungen an den Bau haben einen reduzierten Plankopf mit eindeutigen Angaben:

Name des Plans gemäss Bezeichnung Anhang (Anlage)

Projektbezeichnung

Projektnummer

Objektbezeichnung

Datum

Version

Es können Pläne Anforderungen an den Bau mehrerer Teilanlagen zusammengefasst werden.