## Dokumente
20 001 - 50002
1/3
Abzugebende Dokumente ausgeführtes Werk | [13 empty] | Stand: 01.07.2025 V1.02
Hier werden nur Dokumente der Inventarobjekt-Dokumentation (Bem: dieser Titel ist anzupassen!) und der Anlage-Dokumentation aufgelistet.
Die Projekt-Dokumentation ist separat zusammenzustellen und benötigt keine "Dokumente ausgeführtes Werk"
(vgl. 20 001-00002 "Modul Dokumentation, Allgemeiner Teil", Kapitel 3.4).
Diese Liste ist ein Vorschlag, welche projektspezifisch angepasst werden kann.
Projektperimeter-Dokumentation
Nr. Dokumenten-Typ | Dokumente und Daten | erforder- lich für |  |  |  | Anzahl/Form | [5 empty] | erforderlich ab Inbetriebnahme |  | Bemerkungen
[6 empty] | Papier |  |  | elektronisch
|  | T/U | K | T/G | BSA | ASTRA (1 Ex) | Betrieb (1 Ex) | Anlage (1 Ex) | PDF | Originalformat (CAD, Word etc...) | dxf |  | Ref. Ablage DaW
Projektperimeter-Dokumente
| Baubericht/Instandsetzungsbericht | ● | ● | ● | ● | ●
| Techn. Dokumentationen, Produktelisten | ● | ● | ● |  | ●
| Kurzbeschreibung Perimeter und enthaltene Objekte | ● | ● | ● | ● | ● | [6 empty] | Perimeter.P5
| Betriebskonzepte |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | Perimeter.P6
| Perimeterübergreifende Unterlagen | ● |  | ● | ● | ● | ● | [5 empty] | Perimeter.P7
| Perimeterbezogene Unterlagen | ● |  | ● | ● | ● | ● | [5 empty] | Perimeter.P8
| Darstellung/Bedienung im UeLS (Uebergordnetes Leitsystem) |  |  |  | ● | ● | ● | [5 empty] | Perimeter.P9
| Fotodokumentation Perimeter | ● | ● | ● |  | ● | [6 empty] | Perimeter.P10
| Schulungsunterlagen |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | Perimeter.P11
| Betriebshandbuch |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | Perimeter.P12
| Anlagekennzeichnung |  |  |  | ● | ● | ● | [5 empty] | Perimeter.P13
| Testdokumente |  |  |  | ● | ● | ● | [5 empty] | Perimeter.P14
| Inventarübersichtsplan inkl Tabellen (Bsp. Sargans) | ● | ● | ● | ● | ● | [6 empty] | Perimeter.P15
| Überwachungsplan-Perimeter | ● | ● | ● |  | ● | ● |  | ●
| Nutzungs- und Sicherheitsplan resp. Nutzungsvereinbarung und Projektbasis | ● | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ●
| Geologische und geotechnische Dokumente | ● | ● | ● |  | ●
| Übersichtspläne | ● | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ●
Unterhalts- und Betriebsdokumente
| Nutzung und Erhaltung | ● |  |  |  | 2Ex | ▲
| Betriebshandbuch |  |  | ● |  | 2Ex | ▲
| Rettungskonzept | ● | ● | ● |  | 2Ex | ● |  |  |  |  | ●
| Sperrplan (Tunnelreinigung) |  | ● | ● |  | 2Ex | ● |  |  |  |  | ●
| Übersetzungstabelle UH-/Polizei-/Bau-km |  |  | ● |  | 2Ex | ●
| Übersicht BW-Aktennummerierung | ● | ● | ● |  | 2Ex | ●
| Nutzung und Erhaltung | ● |  |  |  | 2Ex | ●
| Pflanzpläne | ● |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  | ●
| Pflegepläne | ● | ● | ●
Beilage 20 001 - 50002
2/3
Abschnitts-/Inventarobjekt-Dokumentation
Nr. Dokumenten-Typ | Dokumente und Daten | erforder- lich für |  |  |  | Anzahl/Form | [5 empty] | erforderlich ab Inbetriebnahme |  | Bemerkungen
[6 empty] | Papier |  |  | elektronisch
|  | T/U | K | T/G | BSA | ASTRA (1 Ex) | Betrieb (1 Ex) | Anlage (1 Ex) | PDF | Originalformat (CAD, Word etc...) | dxf
Inventarobjekt-Dokumente
| Nutzungs- und Sicherheitsplan resp. Nutzungsvereinbarung und Projektbasis | ● | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ●
| Geologische und geotechnische Grundlagen | ● | ● | ● |  | ●
| Statische Berechnung inkl. EDV-Ausdruck |  | ● | ● |  | ● | [5 empty] | ● |  | inkl. Berechnungen für KUBA-ST
| Prüfberichte (zu Statik, Projekt ...), Expertisen | ● | ● | ● |  | ●
| Verträge | ● | ● | ● |  | ● | [5 empty] | ●
Qualitätssicherung, Prüf- und Messprotokolle
| Kontroll- und Prüfpläne | ● | ● | ● |  | ●
Ausführungspläne und Listen
| Katasterplan | ● | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ●
| Katasterplan mit Bauteilgliederung |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ●
| Übersichtsplan 1:5000 |  |  | ● |  | ● | ▲ |  | ● | ■ | ■ | X
| Grundbuchplan | ● | ● | ●
| Übersichts- und Situationspläne | ● | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ●
| Situationspläne aus PaW-GIS 1:500, alle Medien mit Flächenfüllung |  |  | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ●
| Situationspläne aus PaW-GIS 1:500, alle Medien ohne Flächenfüllung |  |  | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ●
| Situationspläne aus PaW-GIS 1:500, nur Abwasser |  |  | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ●
| Situationspläne aus PaW-GIS 1:500, nur Kabelrohranlage |  |  | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ●
| Situationspläne aus PaW-GIS 1:500, nur Ausrüstung |  |  | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ●
| Normalprofile | ● | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ●
| Längen- und Querprofile | ● | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ●
| Schalungspläne (SP) |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ●
| Bewehrungspläne |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ●
| Werkstattpläne |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ●
| Detailpläne, restliche Pläne, Achseberechnungen | ● | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ●
| Werkleitungskanäle | ● | ● | ● |  | ● | SP |  | ● | ● | ●
| Innenausbau, Elektroinstallationen |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ●
| Entwässerungsanlagen | ● | ● | ● |  | ● | SP |  | ● | ● | ●
| Betonstahl- und Materiallisten |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | nur relevante, in einem Dokument gebunden
| Zäune | ●
| Signalisationsplan und Markierung | ●
allgemeine Ausführungs-Dokumente
| Baubericht/Instandsetzungsbericht | ● | ● | ● |  | ●
| Fotodokumentation des Inventarobjekts | ● | ● | ● |  | ● | [7 empty] | Aussagekräftige Übersichtsbild
| Techn. Dokumentationen, Produktelisten | ● | ● | ● |  | ●
| Monatsberichte, Qualitätsberichte | ● | ● | ● |  | ●
| Baujournal der Bauleitung | ● | ● | ● |  | ●
Abnahmedokumente
| Abnahmeprotokoll | ● | ● | ● |  | ● | [5 empty] | ● |  | zusätzlich (zu Dokumentation an IC) abzugeben
| Garantiedokument | ● | ● | ● |  | ● | [5 empty] | ● |  | zusätzlich (zu Dokumentation an IC) abzugeben
Daten für Informationssysteme
| Daten für PaW-GIS |  |  | ● |  | ▲ | [5 empty] | Vorgabe ASTRA |  | Vorgabe ASTRA
| Daten für STRADA-DB / MISTRA |  |  | ● |  | ▲ | [5 empty] | Vorgabe ASTRA |  | Vorgabe ASTRA
| Daten für Basissystem | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | Vorgabe ASTRA (Datenblätter). Übersichtsplan inkl. Tabelle
2.1 | Daten für FA TRA (Siehe Pflichtfelder TRA) | ● |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | Vorgabe ASTRA
2.2 | Daten für FA LBK | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  | Vorgabe ASTRA (Vorgaben F4 2.2 und LSV Art. 20)
2.3 | Daten für FA KUBA | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | Vorgabe ASTRA (Datenblätter inkl. Lichtraum).
2.4 | Daten für BSA Web |  |  |  | ● | [8 empty] | Vorgabe ASTRA.
| Unterhalts- und Betriebsdokumente | [12 empty] | BSA siehe Anlagendokumentation B-Betrieb
| Nutzung und Erhaltung | ● |  |  |  | 2Ex | ▲
| Betriebs- & Unterhaltsdokumentation | ● | ● | ● |  | 2Ex | ● |  |  |  |  | ●
| Betriebshandbuch | ● |  | ● |  | 2Ex | ●
| Übersetzungstabelle UH-/Polizei-/Bau-km | ● |  | ● |  | 2Ex | ●
| Überwachungsplan des Inventarobjekts | ● | ● | ● |  | 2Ex | ● |  | ● |  |  | ●
Beilage 20 001 - 50002
3/3
Bauteil-Dokumentation und Anlage-Dokumentation
Nr. Dokumenten-Typ | Dokumente und Daten | erforder- lich für |  |  |  | Anzahl/Form | [5 empty] | erforderlich ab Inbetriebnahme |  | Bemerkungen
[6 empty] | Papier |  |  | elektronisch
|  | T/U | K | T/G | BSA | ASTRA (1 Ex) | Betrieb (1 Ex) | Anlage (1 Ex) | PDF | Originalformat (CAD, Word etc...) | dxf
Abnahmedokumente
| Abnahmeprotokolle |  | ● | ● |  | ● | [5 empty] | ●
| Garantiescheine |  | ● | ● |  | ● | [5 empty] | ●
Qualitätssicherung, Prüf- und Messprotokolle
| Kontroll- und Prüfpläne |  | ● | ● |  | ●
| Beton, Bewehrung, Reprofilierungen |  | ● | ● |  | ●
| Anker, Vorspannung |  | ● | ● |  | ●
| Pfähle |  | ● | ● |  | ●
| Belag |  | ● | ● |  | ●
| Abdichtung |  | ● | ● |  | ●
| Oberflächenschutz |  | ● | ● |  | ●
| Schichtdickenmessung |  | ● | ● |  | ●
| Pressen-/Hubprotokolle |  | ● | ● |  | ●
| Eigenprüfungen Unternehmer |  | ● | ● |  | ●
| Kontrollen Bauleitung |  | ● | ● |  | ●
| Setzungs-/Verschiebungsmessungen |  | ● | ● |  | ●
| Deformationsmessungen |  | ● | ● |  | ●
| Erschütterungsmessungen |  | ● | ● |  | ●
| Geodätische Überwachung |  | ● | ● |  | ●
| Wasserstandsmessungen |  | ● | ● |  | ●
| Ebenheitsmessungen |  | ● | ● |  | ●
| ME-Prüfungen |  | ● | ● |  | ●
| Oberfläche zur Aufnahme von ... (Abdichtungen etc.) |  | ● | ● |  | ●
| Planie |  | ● | ● |  | ●
| Belastungsproben |  | ● | ● |  | ●
A - Technik
| Daten für PaW-GIS |  |  |  |  | ▲ | [5 empty] | Vorgabe ASTRA |  | Vorgabe ASTRA
| Daten für STRADA-DB / MISTRA |  |  |  |  | ▲ | [5 empty] | Vorgabe ASTRA |  | Vorgabe ASTRA
A1 - Hardware
| Schemen, Pläne |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | Anlage.A1.2
| Installationspläne |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | Anlage.A1.3
| Material- und Stückliste |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | Anlage.A1.4
| Rangierlisten |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | Anlage.A1.5
| Schrankdispo |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | Anlage.A1.6
| Klemmenlisten |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | Anlage.A1.7
| Datenblätter Kabel |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.A1.8
| Datenblätter Rechner |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.A1.9
| Datenblätter Steuerungen |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.A1.10
| Datenblätter Komponenten Steuerungsebene |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.A1.11
| Datenblätter Komponenten Feldebene |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.A1.12
| Beschrieb Kommunikation |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.A1.13
A2 - Software
| System- und Funktionsbeschreibung |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.A2.1
| Software Versionmanagement |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.A2.2
| DP-Listen |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.A2.3
| Schnittstellen |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.A2.4
| Port- & Faseranträge |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.A2.5
| Betriebssysteme |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.A2.6
B - Betrieb
| Anlagenübersicht |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.B3
| System- und Funktionsbeschreibung |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.B4
| Störfallbehebung |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.B5
| Bedienungsanleitungen |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.B6
| Betriebsvorschriften |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.B7
| Wartung (Vorschriften, Ersatzteile) |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.B8
| Softwareverwaltung (Archivierung) |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.B9
C - Nachweise
| Realisierungspflichtenheft |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.C2
| Plangenehmigungen |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.C3
| Protokolle Werkprüfungen |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.C4
| Herstellernachweise |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.C5
| Protokolle Produktion/Installation |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.C6
| Funktion- und Systemtest |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.C7
| Messprotokolle (Sicherheitsnachweise, Kontrollmessungen, SGK Prüfberichte, LWL, NT...) |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.C8
| Abnahmeprotokolle |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.C9
| Gewährleistung |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.C10
| Fotodokumentation |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | Anlage.C11
| Daten für Informationssysteme | [12 empty] | Daten sind auch im Original-Format elektronisch abzugeben
| Daten für PaW-GIS |  |  |  |  | ▲ | [5 empty] | Vorgabe ASTRA |  | Vorgabe ASTRA
| Daten für STRADA-DB / MISTRA |  |  |  |  | ▲ | [5 empty] | Vorgabe ASTRA |  | Vorgabe ASTRA
| Daten für FA KUBA (insb. Lichtraumprofil) | ● | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | Vorgabe ASTRA
| Daten für FA TRA (insb. RBBS) | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | Vorgabe ASTRA
| Daten für FA BSA (BSA-Web) |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | Vorgabe ASTRA
| Nachführen Systemhandbuch BSA |  |  |  | ● | ● | [5 empty] | ● |  | Vorgabe ASTRA
| Nachführen Planinventar BSA |  |  |  | ● | ● | [5 empty] | ● |  | Vorgabe ASTRA
Grundsätzlich:
alle grün markierten Dokumente sind abzugeben, Verzicht auf rot markierte Dok.
P = Papierform, E = elektronisch
Grundsätzlich:
alle grün markierten Dokumente sind abzugeben, Verzicht auf rot markierte Dok.
P = Papierform, E = elektronisch
Grundsätzlich:
alle grün markierten Dokumente sind abzugeben, Verzicht auf rot markierte Dok.
P = Papierform, E = elektronisch
Grundsätzlich:
alle grün markierten Dokumente sind abzugeben, Verzicht auf rot markierte Dok.
P = Papierform, E = elektronisch