Description des prestations du
laboratoire du maître d’ouvrage (LMO) dans les phases de projet « Appel d’offres » et « Réalisation »

Contenu

A	Généralités	2

1	Domaine d’application	2

2	Objet	2

3	Objectif	2

B	Prestations dans chaque phase de projet	3

2	Mandataire	3

3	Bases et objectifs des phases de projet	3

3.1	Appel d’offres (41)	3

3.2	Documents d’exécution (51)	4

3.3	Exécution de la mesure (réalisation) (52)	4

3.4	Mise en service, achèvement (53)	5

C 	Gestion de la qualité	6

D	Prestations du laboratoire du maître d’ouvrage	7

Auteurs : André Meyer / Edwin Stämpfli / Roger Meier

Responsable du projet : Alain Cuche

Date : 3 septembre 2015

N° Gever :

Document disponible sous :

www.astra.admin.ch

Documentation

Modèles pour les projets d’infrastructure

Acquisitions et contrats

Description des prestations et cahiers des charges

A	Généralités

# Domaine d’application

Ce cahier des charges décrit les prestations du laboratoire du maître d’ouvrage dans le cadre des phases d’appel d’offres et de réalisation des projets d’aménagement et d’entretien des routes nationales.

# Objet

Ce cahier des charges apporte une vue globale des prestations du laboratoire du maître d’ouvrage dans les quatre domaines de l’OFROU (tracé / environnement (T/U) ; ouvrages d’art (K) ; tunnel / géotechnique (T/G) et équipements d’exploitation et de sécurité (BSA)) selon les exigences des manuels techniques y relatifs. Par ailleurs, il décrit les prestations pour les phases de projet suivantes :

- Appel d’offres

- Réalisation

- Mise en service et documents d’exécution

Le présent cahier des charges se base sur les éléments suivants :

- la norme SN 640 026 « Elaboration des projets, étapes de projet » selon le règlement SIA 108 (Règlement concernant les prestations et les honoraires des ingénieurs et ingénieures spécialisés dans les domaines des installations du bâtiment, de la mécanique et de l’électrotechnique) ;

- le règlement SIA 112 (modèle de prestations) ;

- le cahier des charges type du suivi environnemental de la phase de réalisation (SER) ;

- le manuel technique OFROU T/U ;

- la norme SN 640 610b « Suivi environnemental de la phase de réalisation y compris la réception des travaux environnementaux ».

Chaque phase de projet se base sur les résultats de la précédente.

Les appels d’offres et la réalisation sont basés sur le projet d’intervention / le projet de détail. Les prestations à fournir se basent sur les manuels techniques actuels de l’OFROU. Le contrôle d’efficacité des routes nationales est indépendant des phases de projet. Le concept des relevés d’état a été validé et approuvé avec le projet d’intervention. En règle générale, les relevés préliminaires doivent être effectués avant la réalisation des travaux.

# Objectif

Le présent cahier des charges met en évidence quelles sont les prestations à fournir, à quel moment, par les différents intervenants durant les phases d’appel d’offres et de réalisation, afin que la solution optimale puisse être élaborée et réalisée.

Il uniformise les exigences du maître d’ouvrage concernant les prestations des mandataires au niveau national dans toutes les filiales de l’OFROU.

Ce cahier des charges décrit les objectifs des phases d’appel d’offres et de réalisation, ainsi que les prestations à fournir. Les objectifs et prestations figurant dans ce cahier des charges ne sont pas exhaustifs et peuvent être complétés selon besoin par le mandant.

B	Prestations dans chaque phase de projet

Le mandataire doit fournir dans chaque phase de projet les prestations générales suivantes et préparer les prises de décisions y relatives :

- réalisation des prestations de manière fidèle, soigneuse et consciencieuse ;

- conseil au mandant en tant qu’expert (proposer des recommandations et soumettre des propositions, devoir d’avis) ;

- orientation du comportement global sur les objectifs définis par le maître d’ouvrage ;

- participation et implication actives au niveau du projet et durant la réalisation des travaux ;

- analyse en continu des besoins du mandant ;

- subordination des propres intérêts par rapport à ceux du mandant ;

- obligation d’information vis-à-vis du mandant concernant tous les détails revêtant objectivement et subjectivement une importance pour lui pour ce qui est de l’état du projet, des délais, des coûts, des volumes, de la qualité et de l’organisation ;

- communication avec le mandant ;

- mise à disposition dans les délais de l’ensemble des bases décisionnelles nécessaires et communication de ces dernières ;

- prises de décisions nécessaires et dans les délais pour l’étude de projet et la réalisation, afin que le mandant reste « maître du projet » ;

- formulation de demandes au mandant et à la direction générale des travaux dans les délais ;

- surveillance et pilotage des objectifs relatifs à la qualité, aux coûts et aux délais ;

- organisation selon le manuel de projet de l’OFROU et mise en œuvre de celle-ci ;

- mise en œuvre du manuel de projet spécifique ;

- mise à profit des connaissances et identification des besoins en spécialistes ;

- tenue d’un journal de projet ;

- mise en évidence des conséquences d’une modification de commande du mandant ;

- mise en évidence en permanence des écarts par rapport aux directives de l’OFROU et aux normes ;

- échange des données techniques et administratives ;

- acquisition et archivage des versions actuelles des différents documents sur la plateforme du projet de l’OFROU ;

- archivage interne des documents élaborés.

# Bases et objectifs des phases de projet

## Appel d’offres (41)

Bases :	- 	Projet d’intervention / projet de détail (MP / DP)

- Approbations de l’OFROU selon la RSC

- Mises à l’enquête du projet définitif / du projet de détail / du projet d’intervention pour la réalisation

- Décision d’approbation des plans du projet définitif par le SG-DETEC

- Rapport et notice d’impact sur l’environnement

- Calendrier approuvé par l’OFROU

- Proposition approuvée d’allotissements pour la phase de réalisation par l’OFROU (plan de la structure du projet)

-     Manuel sur les marchés publics de l’OFROU

- Manuel de projet de l’OFROU

-     Bases de contrat KBOB (modèles de l’OFROU)

Objectifs :	-	Contrats d’entreprise et contrats de fourniture conclus

- Dossier d’appel d’offres complet et sans erreur (y compris le descriptif des prestations)

- Mesures de protection du chantier mentionnées dans le descriptif des prestations

- Projet d’appel d’offres prêt à être réalisé

- Adjudication des travaux de réalisation terminée

-     Procédures à l’épreuve des recours (aucune opposition reçue)

## Documents d’exécution (51)

Bases :	- 	Dossier d’appel d’offres

- Contrats d’entreprise et contrats de fourniture

- Projet d’intervention / projet de détail et projet d’appel d’offres

- Programme de livraison des plans pour l’entreprise (plans d’exécution et documents y relatifs)

Objectifs :	-	Adaptation des documents de projets issus des phases précédentes en vue de leur réalisation

- Documents d’exécution de l’ouvrage et de ses équipements, coordonnés dans tous les domaines techniques

- Déroulement des travaux possible et réalisable

- Phases de travaux convenues avec l’entreprise

- Gestion du trafic sécurisée lors de la réalisation

- Limitation des entraves au trafic

## Exécution de la mesure (réalisation) (52)

Bases :	- 	Contrats d’entreprise et contrats de fourniture

- Documents d’exécution définitifs et réalisables pour les mandataires

- Manuel de projet de l’OFROU

- Plan de gestion des urgences, programme de sécurité et modèle de disponibilité des routes nationales

- Autorisations nécessaires à la réalisation du génie civil et des équipements

- Concept d’implantation de l’auteur des plans, mensuration officielle

- 	Plans de contrôle et de surveillance de l’auteur de projet

Objectifs :	-	Réalisation de l’ouvrage et mise en place des installations conformes aux contrats d’entreprise

- Conditions énoncées dans les autorisations (du DETEC) pleinement remplies

- Mise à disposition des plans et livraison dans les délais

- 	Personnel de l’entreprise et de la direction des travaux formé

- Métrés et décomptes en fonction de l’avancement des travaux

- Tests et réceptions effectués

- Facture finale acceptée (preuves existantes), documents relatifs aux métrés et mandats en régie signés par la direction locale des travaux

- Cahiers des charges pour la réalisation actualisés

- Défense des intérêts du mandant

## Mise en service, achèvement (53)

Bases :	- 	Ouvrages et installations réalisés conformément au contrat d’entreprise

- Dossier conforme aux cahiers des charges pour la réalisation

- Documents relatifs aux modifications apportées lors de la réalisation

- Manuel de projet de l’OFROU

- 	Procès-verbaux de réception des ouvrages et des installations

- Liste des défauts

Objectifs :	-	Ouvrages réceptionnés et mis en service

- Documents et plans d’exécution actualisés, dossier de l’ouvrage exécuté établi, documentation des relevés disponible selon les exigences définies dans la directive Digiplan (en version papier et électronique)

- Personnel d’exploitation et d’entretien formé

- Défauts éliminés, garanties réunies

- 	Documentation de la mise en œuvre des conditions posées dans l’autorisation de construire

C 	Gestion de la qualité

Chaque phase de projet présuppose un plan de gestion de la qualité spécifique au projet et adapté à la phase en question :

- gestion des risques adaptée aux différentes phases ;

- gestion des réclamations efficace et conforme au manuel sur les marchés publics (gestion des avenants) ;

- plan de pilotage de la qualité du maître d’ouvrage, gestion de la qualité spécifique au projet assurée par l’auteur du projet et l’entreprise (en fonction du projet) ;

- plan de contrôle pour la réalisation des travaux.

D	Prestations du laboratoire du maître d’ouvrage

- Contrôle les matériaux selon le plan de contrôle du mandant (cf. manuel technique de l’OFROU).