Document III

Description des prestations pour l’examen de synthèse (externe) des documents d’appel d’offres de prestations de construction (cahier des charges)

Table des matières

A	Généralités	2

1	Champ d’application	2

2	Objet	2

3	But	2

4	Bases	2

5	Objectifs de l’examen de synthèse	2

B	Prestations à fournir	3

C 	Autres éléments de l’offre et honoraires	4

Version : janvier 2021

Document disponible sur Internet à l’adresse :

www.ofrou.admin.ch

Public professionnel

Documents pour les routes nationales / projets d’agglomération

Modèles pour les projets d’infrastructure

Acquisitions et contrats

Descriptions des prestations et cahiers des charges

Remarque

Les valeurs et les indications qui doivent être adaptées en fonction du caractère du projet et de sa taille sont surlignées en jaune.

Annexe et modèles

- Modèle d’examen de synthèse des documents d'appel d'offres en matière de construction (Modèle)

- Processus d’examen de synthèse des documents d'appel d'offres en matière de construction (Annexe)

A	Généralités

# Champ d’application

La présente description des prestations (cahier des charges) s’applique à l’examen de synthèse des documents d’appel d’offres relatifs aux appels d’offres en matière de construction pour les projets d’aménagement, de maintenance et d’élimination des goulets d’étranglement sur les routes nationales, effectué par un tiers commercialement indépendant de l’auteur des documents d’appel d’offres (ci-après dénommé expert). Le mandat requis à cet effet doit être attribué de préférence de manière distincte. À titre exceptionnel, l’examen de synthèse peut être effectué par le BAMO ou par la DGT si ceux-ci disposent des qualifications requises.

# Objet

Le cahier des charges décrit les prestations nécessaires pour l’examen de synthèse et l’élaboration d’un rapport de synthèse pour l’appel d’offres en matière de construction selon le processus suivant :

# But

L’examen de synthèse a pour but de garantir la qualité des documents d’appel d’offres grâce aux prestations de l’expert décrites dans le présent document.

Il s’agit de vérifier l’ensemble des documents d’appel d’offres du point de vue de la qualité, de l’exhaustivité et, en particulier, quant aux risques éventuels (potentiel de conflit entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur).

Le présent cahier des charges uniformise les exigences relatives aux prestations des adjudicataires dans toutes les filiales d’infrastructure de l’OFROU et pour toute la Suisse. Il vise à garantir une exécution uniforme de l’examen de synthèse et contribue ainsi à ce que les appels d’offres soient optimaux et les passations de marchés ciblées. Le cahier des charges a en outre pour but de définir une procédure structurée et de soutenir l’élaboration des preuves y afférentes.

Les objectifs et les prestations figurant dans le cahier des charges ne sont pas exhaustifs et peuvent si nécessaire être complétés par écrit par l’adjudicateur au cours de l’élaboration du projet.

# Bases

Les bases sont constituées par l’intégralité des documents d’appel d’offres, y compris le rapport de synthèse sur l’appel d’offres en matière de construction établi par l’auteur du projet.

# Objectifs de l’examen de synthèse

- Projet d’appel d’offres prêt à être réalisé (conformément à l’art. 5 SIA 118, cela suppose que le projet soit suffisamment clair)

- Documents d’appel d’offres cohérents sur le plan du contenu

- Documents d’appel d’offres complets et exempts d’erreurs (y compris descriptif des prestations) sur la base desquels le soumissionnaire peut procéder à un calcul fiable

- Identification des erreurs manifestes et cachées

- Documents d’appel d’offres de grande qualité permettant de réduire les avenants dus à des éléments flous dans les documents d’appel d’offres

- Détection des possibilités de spéculations dans l’élaboration des offres par les entreprises

- Procédure solide vis-à-vis d’un éventuel recours

B	Prestations à fournir

L’adjudicataire doit fournir les prestations et préparer les décisions nécessaires :

- Exécution fidèle, soigneuse et consciencieuse de ses prestations

- Conseils et soutien du directeur général du projet de l’OFROU en qualité d’expert (donner des recommandations et soumettre des propositions)

- Vérification de l’ensemble des documents d’appel d’offres du point de vue de la qualité, de l’exhaustivité et, en particulier, des risques potentiels (potentiel de conflit entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur)

- Vérification de l’absence de contradictions entre les différents éléments des documents d’appel d’offres et de leur cohérence générale au niveau du contenu (par ex. devis descriptif et plans)

- Vérification des documents d’appel d’offres par rapport aux dispositions de la norme SIA 118

- Mise en évidence des éventuelles définitions peu claires et de leurs conséquences (par ex. risque de spéculation)

- Plausibilisation des méthodes de construction, du déroulement des travaux et des conditions cadres

- Plausibilisation des quantités principales

- Vérification du choix des analyses de prix requises

- Autres points spécifiques au projet

L’expert participera dans ce cadre à des séances de coordination avec l’APR et/ou le MO.

Les résultats sont consignés dans un rapport de synthèse (modèle « Examen de synthèse des documents d'appel d'offres pour les prestations de construction » en annexe) et doivent impérativement être présentés au maître d’ouvrage lors d’une réunion.

Options

Pour les projets plus importants et plus complexes, l’adjudicataire peut être chargé d’apporter un soutien à l’évaluation de l’offre (option 1, conformément au document « Description des prestations pour l’examen de l’offre sur les plans technique et économique ») ou pour l’examen des revendications lors de la réalisation des travaux (option 2, conformément au processus « gestion des revendications – construction »).

Les prestations à fournir dans ce cadre sont, notamment, les suivantes :

Option 1 soutien à l’évaluation des offres

- Analyse des schémas de calcul SSE des soumissionnaires ainsi que des analyses de prix

- Vérification du dossier, à savoir le contrôle de la plausibilité du programme des travaux en lien avec les options techniques proposées

- Définition et analyse des prix unitaires incohérents ou à risque (par rapport à des revendications ultérieures)

- Aide à l’établissement des demandes de clarification

- Participation à des séances de clarification avec les mandataires

- Participation à des séances de clarification avec les soumissionnaires, sur demande du MO

Option 2 soutien au traitement des revendications

- Analyse des offres complémentaires sur demande du MO (examen de la plausibilité et de l’acceptabilité de l’offre au niveau du fond et de la quantité, sur la base des documents d’appel d’offre, à savoir les conditions particulières et le contrat, ainsi que sur la base des documents de l’offre, à savoir les analyses de prix, la série de prix, le rapport technique).

- Définition des conséquences pour le MO en cas d’acceptation ou de refus par le MO, notamment les risques de spéculation ou les impacts sur des travaux futurs

- Etablissement d’un rapport pour chaque offre complémentaire analysée avec présentation de toutes les vérifications réalisées (y c. les références aux documents ou normes) ainsi que la recommandation finale

- Soutien du MO en cas de besoin sur des points spécifiques (techniques ou administratifs)

Organisation

- L’expert est subordonné au directeur général du projet de l’OFROU

- Il conseille et soutient le directeur général du projet de l’OFROU

- Il met son rapport et ses principaux constats à la disposition du claim manager de l’OFROU et échange avec ce dernier

C 	Autres éléments de l’offre et honoraires

Échéancier

- Les délais sont communiqués en fonction de l’état d’avancement du projet

- Période de la prestation env. XYZ

Normes, directives, instructions

- Toutes les normes SIA et VSS

- Manuels techniques et fiches techniques de l’OFROU

Langue du projet

- La langue du projet est le français

- Tous les documents à établir doivent être rédigés dans la langue du projet

Lieu d’exécution (lieu de la fourniture de la prestation)

- OFROU Estavayer-le-Lac.

Estimation des frais

- Prestations générales :
Valeur du marché d’env. 25‘000.-
Tarif horaire :
Nombre d’heures :

- Option de soutien à l’évaluation de l’offre :
Valeur du marché d’env. 25‘000.-
Tarif horaire :
Nombre d’heures :

Lieu, date :

Chef de projet :

# Annexe processus examen de synthèse des documents d'appel d'offres en matière de construction

Corrections

Examen de synthèse

BL PM = responsable du domaine Gestion de projet OFROU

GPL = directeur général de projet OFROU

APR (FCAO) = auteur du projet, fonction clé responsable de l’appel d’offres

APR (FCES) = auteur de projet, fonction clé responsable de l’examen de synthèse

APR = auteur du projet

BAMO = bureau d’appui au maître d’ouvrage

DGT = direction générale des travaux

Oui

Non

APR (FCAO)

Team APR

APR (FCES)

APR (FCAO)

Team APR

GPL

BAMO/DGT

BL PM

GPL

Expert ou

DGT ou

BAMO

Expert ou

DGT ou

BMAO

GPL

APR (FCAO)

APR (FCES)

APR (FCAO)

Team APR

GPL

BAMO/DGT

Rapport de synthèse de l’auteur de projet

Documents d’appel d’offres

Rapport de synthèse externe

Rapport de synthèse externe

Rapport de synthèse de l’auteur de projet, documents d’appel d’offres

Rapport de synthèse de l’auteur de projet, documents d’appel d’offres

Séance de lancement de l’appel d’offres (kick-off)

Vérification externe

Vérification des correctionss

Corrections/finalisation des documents d’appel d’offres

Discussion du rapport de synthèse

Examen de synthèse externe

Vérification des documents d’appel d’offres

Élaboration des documents d’appel d’offres

Remarques

Responsable

participant/

aide

Output

Structures du processus

Input